**维保服务采购需求**

### 一、供应商的资格要求

（1）服务供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,即：

1） 服务供应商应当是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。以相关行政主管部门核发有效的经营许可或设立证明文件（适用于法人或其他组织，包括但不限于市场监督行政主管部门颁发的营业执照或事业单位登记行政主管部门颁发的事业单位法人证书或民政行政主管部门颁发的社会团体登记证或民办非企业单位登记证书）为准。

2） 服务供应商应当具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。以下列证明之一为准：

① 2023年度经审核的含财务报表的财务（状况）报告（适用于在上一年度前成立的法人或其他组织，年度由连续12个历月构成，从1月1日起至12月31日止）；

② 最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织）；

③ 存款账户开户银行最近一个月内出具的资信证明（适用于法人或其他组织）。

3） 服务供应商应当有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。以最近12个月内任意1个月依法缴纳税收（如依法免税的，应提供相关免税证明材料）和最近6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金（如依法免缴社会保证资金的，应提供相关免缴证明材料）证明材料为准。

4） 服务供应商应当具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。以具有相关的设备及专业技术能力的证明材料或书面承诺为准。（格式自定）

5） 服务供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指服务供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款是指该项行政罚款达到规定的应当告知当事人有要求举行听证的权利的金额，如果该行政罚款所属的行业行政部门、行政区域对有要求举行听证的权利的金额不一致的，以金额最低的为准）。如无重大违法记录，以书面承诺为准。（格式自定）

6） 服务供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

（2）服务供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”任何记录名单之一；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。如相关失信记录已失效，服务供应商需提供相关证明材料。

（3） 本项目不接受联合体服务供应商。

**二、项目基本概况**

**有关说明**

1、服务供应商须对本项目的遴选标的进行整体服务，任何只对本项目遴选标的其中一部分内容、数量进行的服务都被视为无效。

2、采购需求中标注“★”号条款为实质性条款，必须逐条进行响应，有任何一条负偏离的，将导致无效。

3、采购需求中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效条款。

1. 服务范围：更换组合阀及红激光光纤系统等损坏配件+1年全保。
2. 服务要求：提供服务包含但不限于：安全检查、图像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查，并提供定期维护保养报告。保障设备的正常使用。
3. 服务时间（履行期限）：自更换故障配件验收合格起1年。
4. 服务标准：本项目采购人需求提出的是最低限度的要求，服务供应商提供的所有服务都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国内外标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行。
5. **技术要求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务内容** | **数量** | **最高限价****（人民币 元）** | **所属行业** |
| **更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保** | 1台 | 15.5万 | 其他未列明行业 |

1. **技术要求**

**一）服务内容：**

1.设备详情：BD流式细胞仪，配置如下表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 | 设备序列号 | 服务内容 |
| 流式细胞仪FACSCantoII | V33896202193 | 更换组合阀及红激光光纤系统等损坏配件+1年全保服务 |

2.服务范围：

(1)整机1年保修：更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保，更换配件必须为合法原厂全新配件，。

(2)保修期内免收服务费内容包含：主机故障不限次维修及故障备件更换，升级更新，质量监控监测，零备件的更换，日常保养维护。

3.服务期限：自更换故障配件验收合格起1年。

4.服务地点：采购人指定地点。

**二）服务要求：**

▲1.服务供应商具备专业服务团队。拥有至少2名具备原厂培训资质的工程师。为保证工程师的及时到达现场并提供有效的维修服务，服务供应商至少指定1名工程师负责本项目，同时提供2位原厂工程师进行相应的技术支持。（遴选文件中提供工程师名单、原厂工程师培训证书）

▲2.提供24小时400或800免费维修服务热线，产品技术专家提供在线技术咨询和维修诊断。

 3.设备发生故障时，初次响应时间：4小时，并提供电话技术支持。现场响应时间：第二个工作日内到达设备使用现场进行故障排查及维修。

4.工程师一年应至少免费上门2次对仪器进行检查，且至少1次按照PMI（预防性维护指导）要求对仪器系统检查，更换年度保养包并出具维修报告。

 5.提供无限次上门维修服务，含维修人员的工时费、差旅费（相关费用由服务供应商自行承担）。

 6. 在合同期内因故障而需更换的备件，不受数量限制。

▲7.维修所采用的全部备件，均可出示原厂检测合格证书以及中国海关总署出示的合法进口货物报关单；其中的激光器属于关键备件；所有备件可通过原厂400或800热线进行的备件信息查询。

▲8.保证所保设备全年工作日的开机率≥95%，按照一年365天计算, 未达到的天数，按1:2比例顺延保修期时间。

 9.合同期内，免费提供设备的改良性软件系统升级（非功能性软件升级）。

▲10.每年度服务结束后应提交年度服务报告，包括维修情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题及建议等。

**五、商务要求：**

1. 付款及结算方式

本合同分四期付款，第一期款在乙方修复现有故障后，甲方收到结算资料审核确认无误后，于5个工作日内开始办理支付手续，向乙方支付合同总额的【30%】款人民币\*\*\*\*\*\*元整(¥\*\*\*\*\*\*元)；第二期款在合同期满一年，甲方收到结算资料审核确认无误后，向乙方支付合同总额的【30%】款人民币\*\*\*\*\*\*元整(¥\*\*\*\*\*\*元)；第三期款在合同期满两年，甲方收到结算资料审核确认无误后，向乙方支付合同总额的【30%】款人民币\*\*\*\*\*\*元整(¥\*\*\*\*\*\*元)；第四期款在合同期结束后甲方收到结算资料审核确认无误后，向乙方支付合同总额的【10%】款人民币\*\*\*\*\*\*元整(¥\*\*\*\*\*\*元)。

付款条件：

（1）合同复印件（第一期付款需提供原件）

（2）服务供应商开具的正式发票；

（3）请款申请书；

（4）遴选结果通知书；

（5）本期款内的维修保养报告。

**六、遴选文件格式**

**相关说明：**

1. 遴选文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。
2. 服务供应商按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖服务供应商公章。未通过资格性审查的服务供应商，为无效遴选，不进入符合性审查。
3. 服务供应商按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖服务供应商公章。未通过符合性审查的服务供应商，为无效遴选，不进入详细评审。
4. 服务供应商根据服务技术响应情况要求提交相关各类证明材料，并加盖服务供应商公章。

**封面格式（供参考）**

**遴选文件**

**采购项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心BD流式细胞仪更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保**

**服务供应商名称（加盖公章）：.**

**授权代表（签字或盖章）：.**

**日期： 年 月 日**

1. **医疗设备保修服务综合评分表**

采购项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心BD流式细胞仪更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保

| **评标指标** | **评审项目** | **评分标准** | **分值** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务（总分20） | 合同条款的响应性 | 根据服务供应商对合同条款的响应情况进行评价：完全响应得6分；部分负偏离或未响应得0分。 | 6 |  |
| 同类项目业绩 | 服务供应商提供2020年1月1日至今同类业绩，一份得2.5分，满分5分。（须提供合同复印件并加盖公章，否则不得分。） | 5 |  |
| 服务满意情况 | 服务供应商具有2020年以来的用户评价材料，每提供一份得2分；满分4分。（1）须提供用户评价材料复印件，评价材料必须达到90分或带有“满意”或“好评”或“优秀”等相关正面评价字眼；（2）评价材料必须与同类项目业绩相对应，否则不得分。 | 4 |  |
| 应急措施 | 根据服务供应商所提供应急措施预案方案进行评审：（珠江新城院区广州市金穗路9号）方案非常明确、详尽，合理，可操作性强的得5分；方案明确、详尽，合理，可操作性较好的得3分；方案基本明确、合理，可操作性一般的得2分；方案不太明确、合理，可操作性差的得1分；无提供得0分。 | 5 |  |
| 技术（总分60） | 对用户服务需求带▲号的响应程度 | 根据服务供应商对遴选文件“第二部分 采购项目内容：二、服务要求”中▲号（共5条）响应进行评审，每满足一个▲号，得4分，满分20分。 （提供相关的技术证明文件） | 20 |  |
| 对用户服务需求不带▲号的响应程度 | 根据服务供应商对遴选文件“第二部分 采购项目内容：二、服务要求”中不带▲号参数的响应程度进行评审：完全满足得5分；负偏离总数≤10项的，每出现一项负偏离，扣2分；负偏离总数＞10项的，得0分。（提供相关的技术证明文件。注：凡是标有序号的一般条款均以一项单独的条款计算，无论是否隶属于上一级编号） | 15 |  |
| 服务管理方案 | 对服务供应商提供的服务管理方案进行评价：（1）服务管理方案具体、可行，全面综合评价为优，得10分；（2）服务管理方案可性行一般，综合评价一般，得7分；（3）服务管理方案基本满足采购需求，但存在负偏差，综合评价较差，得4分；（4）不提供不得分。 | 10 |  |
| 服务授权方案 | 服务供应商具备设备厂家授权，并提供相关证明材料：具备厂家授权得6分，没有不得分。 | 6 |  |
| 服务工具、设施、配件配置情况 | 根据服务供应商的服务工具、设施、配件等是否配置充分、先进进行评价：（1）服务供应商的服务工具和设施配置充分、先进，且具有原厂备件库（含保税库），得9分；（2）服务供应商的服务工具和设施配置充分、先进，有原厂备件库（不含保税库），得5分；（3）服务供应商的服务工具和设施配置较充分、先进性一般，无原厂备件库，得2分；（4）不提供不得分。（须提供相关证明材料） | 9 |  |
| 价格（总分20） | 价格评分 | 价格得分采用低价优先法计算，即满足遴选文件要求且价格最低的报价为遴选基准价（报价指按照遴选文件条款修正后的价格），价格得分为20分，其他服务供应商的价格得分按如下公式计算：价格得分=（遴选基准价÷报价）×20。 | 20 |  |
| **总价格：** |  | **得分合计：** |  |

评委签名： 日期： 年 月 日

**二、资格性自查表**

采购项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心BD流式细胞仪更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评 审 内 容** | **自查结论** | **证明资料所在页码范围** |
| （一） | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件； | □通 过□不通过 | 第（ ）页 |
| 1 | 服务供应商应当是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。以相关行政主管部门核发有效的经营许可或设立证明文件（适用于法人或其他组织，包括但不限于市场监督行政主管部门颁发的营业执照或事业单位登记行政主管部门颁发的事业单位法人证书或民政行政主管部门颁发的社会团体登记证或民办非企业单位登记证书）为准。 | □通 过□不通过 | 第（ ）页 |
| 2 | 服务供应商应当具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。以下列证明之一为准：① 2022年度经审核的含财务报表的财务（状况）报告（适用于在上一年度前成立的法人或其他组织，年度由连续12个历月构成，从1月1日起至12月31日止）；② 最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织）；③ 存款账户开户银行最近一个月内出具的资信证明（适用于法人或其他组织） | □通 过□不通过 | 第（ ）页 |
| 3 | 服务供应商应当有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。以最近12个月内任意1个月依法缴纳税收（如依法免税的，应提供相关免税证明材料）和最近6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金（如依法免缴社会保证资金的，应提供相关免缴证明材料）证明材料为准。 | □通 过□不通过 | 第（ ）页 |
| 4 | 服务供应商应当具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。以具有相关的设备及专业技术能力的证明材料或书面承诺为准。（格式自定） | □通 过□不通过□不适用 | 第（ ）页 |
| 5 | 服务供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指服务供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款是指该项行政罚款达到规定的应当告知当事人有要求举行听证的权利的金额，如果该行政罚款所属的行业行政部门、行政区域对有要求举行听证的权利的金额不一致的，以金额最低的为准）。如无重大违法记录，以书面承诺为准。（格式自定） | □通 过□不通过 | 第（ ）页 |
| 6 | 服务供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。 | □通 过□不通过 | 第（ ）页 |
| （二） | 服务供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中“记录失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”和“政府采购严重违法失信行为”任何记录名单之一；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。以采购代理机构于遴选截止日当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准。如相关失信记录已失效，服务供应商需提供相关证明材料。 | □通 过□不通过 | 第（ ）页 |
| （三） | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《服务供应商资格声明函》） | □通 过□不通过 | 第（ ）页 |

注：1.以上材料将作为服务供应商资格性审核的重要内容之一，服务供应商应当严格按照其内容及序列要求在遴选文件中对应如实提供，对资格证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效遴选！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

3.供应商资格条件详见遴选公告及本文件《遴选邀请》“供应商的资格要求”。

服务供应商名称（加盖公章）：

服务供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**三、符合性自查表**

采购项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心BD流式细胞仪更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **审查项目**（按《遴选办法》的附表《符合性审查表》各项） | **自查结论** | **证明资料所在页码范围** |
| 1 | 按照遴选文件规定要求签署、盖章且遴选文件有法定代表人签字或盖个人名章（或签字人有法定代表人有效授权书）的； | □通过□不通过 | 第（）页 |
| 2 | 遴选报价确定且未超过本项目最高限价的； | □通过□不通过 | 第（）页 |
| 3 | 遴选文件完全满足遴选文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；  | □通过□不通过 | 第（）页 |

注：1.以上材料将作为服务供应商有效性审核的重要内容之一，服务供应商应当严格按照其内容及序列要求在遴选文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效遴选！

2.请根据自身响应情况勾选（在□内打√）“自查结论”栏目相应结论。

服务供应商名称（加盖公章）：

服务供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

四、报价表

项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心BD流式细胞仪更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **采购内容** | **数量** | **遴选报价****（人民币 元）** | **交货期** |
| 更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保 | 1套 | 小写：RMB大写： | 自合同签订之日起 日历天内 |

服务供应商名称（加盖公章）：

服务供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**说明：**

1. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
2. 除遴选文件另有规定外，遴选文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效遴选。
3. 遴选报价的小数点后保留2位有效数。

五、服务供应商资格声明函

**广州医科大学附属妇女儿童医疗中心：**

关于贵公司 年 月 日发布 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心BD流式细胞仪更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保服务项目的采购公告，本单位愿意参加遴选，并声明：

1. 本单位具备以下条件：
2. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3. 本单位（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4. 法律、行政法规规定的其他条件。
5. 本单位没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
6. 我方承诺如与本项目同一合同项下其他服务供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的情形，同意按遴选无效处理。

本单位承诺在本次遴选采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

**说明：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效遴选。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作**无效遴选**处理。

服务供应商名称（加盖公章）：

服务供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**六、采购需求条款响应一览表**

说明：

1. 服务供应商必须对应响应文件条款逐条应答并按要求填写下表。
2. 服务供应商响应描述：服务供应商按响应服务实际数据填写。
3. 服务供应商应按响应文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。
4. 偏离情况说明：服务供应商根据供应商实际情况填写“是否偏离”。

项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心BD流式细胞仪更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术服务需求描述 | 服务供应商实际响应描述 | 是否偏离 | 偏离简述 |
| 1 | 服务供应商具备专业服务团队。拥有至少2名具备BD原厂培训资质的工程师。为保证工程师的及时到达现场并提供有效的维修服务，服务供应商至少指定1名工程师负责本项目，同时提供2位原厂工程师进行相应的技术支持。（遴选文件中提供工程师名单、原厂工程师培训证书） |  |  |  |
| 2 | 提供24小时400或800免费维修服务热线，BD产品技术专家提供在线技术咨询和维修诊断。 |  |  |  |
| 3 | 设备发生故障时，初次响应时间：4小时，并提供电话技术支持。现场响应时间：第二个工作日内到达设备使用现场进行故障排查及维修。 |  |  |  |
| 4 | 工程师一年应至少免费上门2次对仪器进行检查，且至少1次按照PMI要求对仪器系统检查，更换年度保养包并出具维修报告。 |  |  |  |
| 5 | .提供无限次上门维修服务，含维修人员的工时费、差旅费（相关费用由服务供应商自行承担）。 |  |  |  |
| 6 | 在合同期内因故障而需更换的备件，不受数量限制。 |  |  |  |
| 7 | 维修所采用的全部备件，均可出示原厂检测合格证书以及中国海关总署出示的合法进口货物报关单；其中的激光器属于关键备件；所有备件可通过原厂400或800热线进行的备件信息查询。 |  |  |  |
| 8 | 保证所保设备全年工作日的开机率≥95%，按照一年365天计算, 未达到的天数，按1:2比例顺延保修期时间 |  |  |  |
| 9 | 合同期内，免费提供设备的改良性软件系统升级（非功能性软件升级）。 |  |  |  |
| 10 | 每年度服务结束后应提交年度服务报告，包括维修情况、服务总结、设备运行情况分析、设备存在问题及建议等。 |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

七、承诺函

**广州医科大学附属妇女儿童医疗中心：**

关于贵公司\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_日发布广州医科大学附属妇女儿童医疗中心BD流式细胞仪更换组合阀及红激光光纤等损坏配件+1年全保服务项目的采购公告，本公司（企业）愿意参加遴选，并承诺：

我公司承诺……。

*……（如有其它承诺可自行补充）*

如有弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

供应商名称（单位盖公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签名或盖章）：

日期：

**六、其他要求**

1、**服务供应商须与采购人签订《医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同》，合同样板请见附件。附件：**

**医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同**

甲方：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

乙方：

 为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典<合同编>》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

 二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

 三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。"

　　四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

 五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

 六、乙方指定 作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

　　七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发[2013]50号）相关规定处理。

 八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

　　九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门执一份，并从签订之日起生效。

 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

 法定代表人（负责人）： 　 法定代表人（负责人）：

 采购中心经办人签名： 经办人签名：

 年 月 日 年 月 日

**注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但**

**不得偏离实质性条款。**

**合同书**

**项目名称：**

**合同编号： 医疗设备保修服务2024\*\***

**签约地点： 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心**

**甲方（需方）：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 乙方（供方）:**  **\*\*\*\*\*\*\***

 根据《中华人民共和国民法典》及202\*年\*\*月\*\*日广州医科大学附属妇女儿童医疗中心组织 \*\*\*\*\*\*\* 项目（项目编号：\*\*\*\*\*\*\*）遴选文件，经双方协商一致，签订本合同。

**一、合同有效期**

本保修服务合同从 \*\*\* 年 \*\* 月 \*\* 日至 \*\* 年 \*\* 月 \*\* 日止。

**二、合同维修保养服务仪器**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编码 | 设备名称 | 规格型号 | 序列号 | 保修价格（元） |
| 03\*\*\*\* |  \*\*\*\*\*\*  |  \*\*\*\*\*\* |  \*\*\*\*\*\* |  \*\*\*\*0.00 |

本合计总额：￥\*\*\*\*\*\* .00元 ；大写：\*\*\*\*\*\* 元整

**三、维护保养的工作内容**

（本合同的维保内容）

如服务内容较多，此处简述本合同的维保内容即可，详细保修内容可添加附件。

**四、甲方应承担的职责**

1. 甲方发现设备发生异常情况时，应及时通知乙方。
2. 甲方应为乙方提供维保工作所需的供水、供电等辅助设施。
3. 甲方在乙方维修保养完成后，应及时确认验收并配合签署相关文件。
4. 甲方享有对乙方的维修保养工作进行监督、管理的权利。对不符合质量标准的服务有权建议整改，对乙方不称职人员可以要求乙方更换。
5. 对有异议的付款项目双方应及时做好沟通，排除异议；对已确认的付款项目，应及时付款，以确保维修保养工作的顺利进行。

**五、乙方应承担的职责**

乙方应管理好、维护好该仪器、设备，使其能正常、有序的工作，提升仪器、设备的完好率。加强平时的维护保养和操作规范工作，使其发挥最大效能，提升仪器、设备的使用率。

1. **响应时间**
2. 电话响应：合同期内24小时提供资深工程师电话技术支持。

本服务热线作为甲方正式的报修电话，通过此热线的报修乙方将作正式受理。同时甲方可通过此热线得到乙方的技术咨询和技术指导。

热线电话： 400\*\*\*\*\*\* ，公司电话： \*\*\*\*\*\* 。

1. 现场响应：当设备发生故障时，乙方接到甲方报修通知后迅速派遣专业技术人员前往维修，保证【24】小时内到达设备现场，因恶劣天气等特殊情况除外。

服务时间为法定工作日8:00-17:00，或经甲乙双方协商，将仪器服务安排在一个我们双方都方便的时段内。

1. **服务规定**
2. 乙方在接到甲方正式报修后，首先提供电话咨询、鉴别，排除故障，并可根据实际需要作现场服务的安排。该设备的维修应在三个工作日内完成，如因故延长，应与甲方的设备科和使用部门负责人及时联系，制定出切实的维修期限。
3. 积极配合甲方做好该设备的档案、资料管理和操作规程的制定工作，做到每次维修、保养都有记录，建立维修档案，分析故障原因，且每年提供一份年度综合性维修维保报告。.
4. 乙方应接受甲方委派人员对维护保养质量的监督。
5. 做好易损配件的储备工作，以利于工作的顺利开展。

**3、故障部件**

关于故障设备需更换的零部件，双方约定按以下执行：

本合同服务设备：BD流式细胞仪。

1. 乙方提供的零部件必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准及合同约定标准。乙方提供的物品必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。当所供零部件有质量问题的，乙方有退货、更换等补救措施的责任，并因此承担导致的一切后果。
2. 乙方应当对有特殊储运条件(如温度 / 湿度 / 防止倾斜等标识)的产品提供合适的储运条件，若由于乙方储运不当而产生的零部件质量问题，由此产生的一切损失由乙方承担。

**4、预防性维保**

每年【 \* 】次派专业技术人员对设备进行预防性维保服务，更换保养件，并提供详细的保养报告（保养报告见附件）。

1. **其他职责**
2. 乙方应负责其员工的人身保险，工作人员应具有相应从业资格。
3. 乙方工作人员如在维保期间因疏忽行为或疏忽不作为引起的任何第三方人身伤害（包括死亡）或财产损失索赔，产生的一切损失赔偿由乙方承担。
4. 乙方在向甲方提供维保服务时，免收甲方的维修费（工时费）和差旅费（交通费、住宿费）；

**六、付款方法**

以用户需求书为准。

**七、违约责任**

1、乙方出现维修能力和零部件供货能力不足的现象以至甲方有理由相信乙方无继续履约能力，甲方有权终止合同，并要求乙方对其违约行为给甲方造成的损失进行赔偿。（合同总金额5%）

2、乙方擅自将本项目转让或分包给他人的，甲方有权终止合同，并要求乙方对其违约行为给甲方造成的损失进行赔偿。

3、甲方认为乙方供货质量与合同不符的，双方协商不成时，经鉴定乙方所供物品确为伪劣商品的，甲方有权终止合同，乙方应承担物品的检测费和相关的违约费。

4、乙方如经有关部门证明确因不可抗力无法按时交货，甲方仍需要乙方供货的，乙方可以延迟交货，不按违约处理。

5、因乙方原因，乙方未按合同约定向甲方提供维保服务的，甲方有权要求乙方承担违约责任。且乙方仍应继续履行相关合同义务。

6、任何一方未按合同约定履行义务，经对方书面催告30日内仍未改正的，守约方有权向对方发出书面通知单方解除合同，且不承担任何违约责任。

**八、不可抗力**

1、不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

2、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

**九、双方应承担的法律责任**

1、凡因本合同的效力、履行、解释等发生的一切争议，双方均应首先友好协商解决，协商不成时，双方均可提交广州仲裁委员会仲裁解决。

2、甲、乙双方均应严格信守本合同，不得随意变更或解除合同（双方协商一致并签署书面文件的除外）。

3、双方另行协商并签署书面协议是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

**十、其他**

1、本合同正本一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

2、本合同自双方签订之日起正式生效，履行完成后自动终止。

甲方：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心 乙方：

法定代表人： 周文浩 法定代表人：

签约代表： 签约代表：

采购中心负责人：

采购中心经办人： 经办人：

地址：广州市金穗路9号 地址：

电话：020-38076626 电话：

传真：020-38367875 传真：

统一社会信用代码：124401006832921365 统一社会信用代码：

开户银行：招商银行广州人民中路支行 开户银行：

帐 号：120906481310503 帐 号：

签约日期： 年 月 日

**附件：保修内容（详细）**

**附件：保养报告**

**1、设备保养检测内容**

（1）

（2）

（3）

【例如：电气安全测试、安全阀功能测试、通气功能测试】

1. **更换保养件明细**