调研信息

项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心五院区房屋零星维修服务

包号：

联系人：

联系电话：

供应商名称：

日期：             年      月      日

- 一、项目概况

- （一）服务地点

- 采购人指定地点

- （二）预算金额

| - 包号 | - 标的名称 | - 预算金额 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 珠江新城、白云院区房屋零星维修服务 | - 约385人民币万元/年，两年共计770人民币万元。 |
| - 2 | - 妇婴、儿童院区房屋零星维修服务 | - 约305人民币万元/年，两年共计610人民币万元。 |
| - 3 | - 增城院区房屋零星维修服务 | - 约230人民币万元/年，两年共计460人民币万元。 |

- （三）服务期：

- 自合同生效之日起二年或累计实际结算款项达到采购预算，以先到者为准，该合同自行终止。

- （四）项目要求

- 1、本采购项目分为3个包组，分别为包1（标的名称：珠江新城、白云院区房屋零星维修服务）、包2（标的名称：妇婴、儿童院区房屋零星维修服务）、包3（标的名称：增城院区房屋零星维修服务）。

- 2、项目内容

- 本项目是采购人从合同约定时间2年内发生的广州医科大学附属妇女儿童医疗中心零星工程的总成，实际由许多大小不一的零星工程（含零星维修、修缮项目）组成，包括但不限于以下内容：

- 2.1 专项项目：医院要求的单项项目。

- 2.2不可预见的项目：

- 零星工程项目：此项目为零星工程全年日常随时发生，需要及时维修改造的内容，由于存在不可预见性，由许多大小不一的子项目组成。具体内容包括建筑门扇更换，墙体、天花翻新，地砖和地板胶更换、蹲厕更换、防水补漏(含小范围的专业防水处理，具体由各院区基建管理员根据现场实际情况决定)，电气线路及设备设施、给排水管道和设施维修改造，护栏更换翻新等；

- 各院区应急维修：应急处理突发、不可预见性应急维修，由许多大小不一的子项目组成；给水主管突然爆烈，但医院机电工程部无能力及时抢修的内容；开关突然损坏急需更换的内容；协助采购人做好“三防”工作的内容；处理存在安全隐患的相关内容；应急抢修内容必须在采购人指定时间内完成相关抢修工作，中标人必须制定好应急抢修预案，做好抢修人员和抢修机械、设备和工具安排表，做好随时抢修准备。如果采购人交付应急抢修任务时，中标人答复无法按采购人指定时间完成的，采购人有权委托其他单位负责抢修。

- 2.2、以上内容，不承诺全部包括，但本采购服务内容不低于采购预算的70%。须按采购人发展规划的实际需求、年度建设项目投资计划表和日常实际发生的情况而定；如实际有发生，广州医科大学附属妇女儿童医疗中心承诺按照相关法律、法规、医院制度规定、流程将以上维修改造内容委托中标人负责，但应急抢修内容除外。

- 2.3、服务期限：2年（计划为2025年8月1日至2027年7月31日）。

- 2.4、服务地点：

- （1）珠江新城院区：广州市金穗路9号

- （2）儿童院区：广州市人民中路318号

- （3）妇婴院区：广州市人民中路402号

- （4）白云院区：广州市白云区新市新达路91-93号

- （5）增城院区：广州市增城区增城大道293号

- （6）院外仓库、宿舍等管辖范围

- 2.5、承包范围

- 单项修缮项目造价低于10万的零星修缮服务(包含小范围的专业防水处理)。其中：包1服务地点为珠江新城院区、白云院区及对应院区的院外仓库、宿舍等管辖范围；包2服务地点为妇婴院区、儿童院区及对应院区的院外仓库、宿舍等管辖范围；包3服务地点为增城院区及对应院区的院外仓库、宿舍等管辖范围。

- 2.6、拟通过公开招标方式，每个包组选择1名中标人，负责中心的房屋零星维修服务项目。包1、包2、包3可兼投，但不可全中，即最多可中其中2个包组。

- 3、项目要求

在签订合同后七天内，中标人根据医院实际情况，制定《施工方案组织设计》、《应急抢修预案》、《安全生产管理制度》、《管理和维修人员组织架构》、《管理和维修人员联系表》，相关维修人员上岗操作证等资料，提供给采购人或其委托的监理单位审核；

中标人必须严格按照已经确认的施工方案组织施工，并接受采购人或其委托的监理单位对工程质量、工期、安全、文明施工、环保及工地纪律的监督和管理；

中标人必须为本项目指派固定的项目总负责人，该项目总负责人在服务周期内应是固定的，项目总负责人有最低要求具有二级以上(含二级)建筑工程注册建造师资格。另外需派遣有维修管理经验的项目次负责人长期驻守各院区，负责四院区的维修业务，保证维修及时性。如需更换项目总负责人和次负责人，必须经得采购人同意；

中标人要有固定的维修队伍，并囊括各个工种，电工、焊工和特种作业人员必须提供年审合格的上岗证，年审不合格或证件过期的不能上岗。为维修队伍配备统一工作制服和工作牌；

中标人在工程施工期间，须严格遵守采购人的各项规章制度，由于管理不善，导致采购人的罚款和停工整改，由其发生的费用与损失由中标人自行承担，且采购人保留暂缓支付工程款的权利，以确保安全文明施工有效实行；

中标人在工程施工期间，必须配备专职安全员，建立健全安全制度。中标人在施工期间，必须建立施工安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置；

中标人必须为维修人员配备齐全的安全防护装备和设施，涉及高空、电气、电焊等危险作业时，必须做好安全技术交底工作和班前安全培训，做好工人安全防护和作业场地周边安全防护措施后，才能上岗操作；

在签订合同后，采购人根据实际需要，每次向中标人发出项目内容的书面通知，中标人在收到通知后，应立即联系采购人或采购人委托的监理单位进行现场勘查、计量、确认维修故障问题，确定施工维修方案；

中标人服从采购人和采购人委托的监理单位的管理；

- 合同结束时，办理整体项目最终竣工验收，中标人需收集、整理所有资料，经监理单位审核通过后，装订成册，一式肆份，提供采购人办理结算送审、存档。

- 4、派工方式

- 4.1.专项项目：采购人向中标人提供书面委托通知、图纸和预算书、预算审核报告等资料，中标人严格按照施工合同、设计图纸、预算审核报告等要求实施施工内容；

- 4.2不可预见的项目：

- 1）全年各院区维修改造项目：根据医院需求部门维修请示，采购人通知中标人协同采购人或采购人委托的监理单位一起勘查现场，确认维修内容，维修方案（如是简易维修，由中标人出具施工图纸；需要出设计图时，采购人可委托设计单位进行），编制工程量计算书（具体明确维修内容、数量、位置）、工程量清单和施工预算（预算可依据已有预算审核报告或结算审核报告中一样或类似的子目进行套价），监理单位审核工程量清单和计算书，造价咨询公司审核预算或编制预算或结算审核：

- 2）上述条件齐备后，采购人或委托监理审核工程量清单，依据已有预算审核报告或结算审核报告中一样或类似的子目套价审核施工预算；审核无误后，采购人正式发出通知，委托中标人实施维修工作；

- 5、报价方式

- 5.1 本项目按照采购人委托的第三方造价咨询公司出具的结算审核金额进行下浮报价。 第三方专业造价公司根据《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2018年版）（ 按照定额各项适用范围使用） 》 ，2018年《广东省安装工程综合定额》 、《广东省建筑与装饰工程综合定额》 、《广东省市政工程综合定额》 、 《广东省园林绿化工程综合定额》 、 《广东省建设工程计价通则》 、 《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和省、市有关工程造价计价等文件编制结算审核报告， 结算审核报告金额乘以（1-投标下浮率） 为最终结算价。

- 5.2 所有专项项目和子项目最终结算价审核程序：由中标人提交专项项目或子项目的结算资料， 监理公司审核完毕后，经采购人委托的第三方造价咨询公司结算审核，并出具结算审核报告，经三方盖章确认后，该结算审核价乘以（1-投标下浮率）为该专项项目或子项目的单项最终结算价。

- 6、主要材料参考品牌

- 根据项目的实际情况，为了项目的管理与更换的材料与原型号匹配，本项目维修、安装所需材料的品牌规格需由采购人确认。

| 序号 | 产品 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板胶 | 法国洁福 | 科丽宝 | 阿姆斯壮 |
| 2 | 轻钢龙骨硅钙板 | 松本 | 龙牌 | 广东新元素 |
| 3 | 石膏板 | 泰山 | 龙牌 | 可耐福 |
| 4 | 天花板（600*600） | 穗龙 | 松本 | 美穗 |
| 5 | 乳胶漆 | 立邦 | 多乐士 | 升美 |
| 6 | 人造石 | 蒙特利 | 中讯 | 奥维 |
| 7 | 镀锌钢管 | 广州钢管厂 | 广州珠江 | 广州华粤 |
| 8 | 开关、插座 | 奇胜 | 三雄 | 广东松本电工电器 |
| 9 | （led）灯盘、灯具 | 松本 | 三雄 | 雷士照明 |
| 10 | 电缆 | 广东电缆 | 番禺电缆 | 广州电缆 |
| 11 | 电线 | 南洋 | 荔湾 | 庆丰 |
| 12 | 弱电电线 | 康普 | 天诚集团 | 广州市南缆 |
| 13 | 电线管 | 联塑 | 广东华捷 | 日丰 |
| 14 | 给排水管 | 联塑 | 雄塑 | 日丰 |
| 15 | 卫生洁具（洗手盆、便器） | 鹰牌 | 美标 | 东鹏 |
| 16 | 地板砖/墙面砖 | 马可波罗 | 鹰牌 | 东鹏 |
| 17 | 阀门 | 德国贝丁斯曼 | 埃美柯 | 河北远大 |
| 19 | 配电箱 | 西门子 | ABB | 施耐德 |
| 20 | 配电箱开关元件 | 西门子 | ABB | 施耐德 |
| 21 | 空调、通风设施 | 三菱电机 | 三菱重工(进口) | 大金 |
| 22 | 钢化玻璃及其它玻璃制品 | 益友鸣 | 广州玻璃厂 | 深圳玻璃厂 |
| 23 | 普通水龙头 | 美标卫浴 | 东鹏洁具 | 法恩莎 |
| 24 | 感应水龙头 | HHSN辉煌 | 九牧Jomoo | 华艺 |
| 25 | 夹板饰面门 | 广州市囯盾门业 | 广州市锦湖和盛门业 | 广州“日高” |
| 26 | 铝合金窗 | 广东“合立” | 大众和 | 利升 |
| 27 | 钢质防火门 | 广东蓝盾 | 重庆美心 | 广州市白云南粤 |
| 28 | 洗婴池 | 宏光 | 迈尔 | 小蝌蚪 |
| 29 | 防火板、创意板 | 富美家FORMICA | 普丽PRINT | 纤思板TRESPA |
| 30 | 门锁 | 汇泰龙 | 鼎固 | 乐朗 |
| 31 | 消防镀锌钢管 | 广州钢管厂 | 广州珠江 | 广州华粤 |
| 32 | 电气配管 | 广州钢管厂 | 广州珠江 | 广州华粤 |
| 33 | 消防设备（消防广播、点型探测器、按钮、模块（接口）） | 山泉 | 利达 | 营赛 |
| 34 | 疏散指示灯、安全出口灯、应急照明灯 | 赛格德 | 九佛 | 三雄 |
| 35 | 氧气、负压终端 | 爱锐 | 天航 | 杰锐 |
| 36 | 铜管 | 青岛宏泰 | 沈阳华昌 | 同等档次以上品牌 |
| 37 | 三通、直通、弯阀 | 青岛宏泰 | 沈阳华昌 | 埃美柯 |
| 38 | 总阀 | 爱锐 | 航天 | 埃美柯 |
| 39 | 气压报警箱 | 爱锐 | 天航 | 杰锐 |
| 40 | 呼叫系统 | 深圳德亮 | 佛山飞星 | 淄博雅华 |

- 7、预算价格

- 7.1人工费、材料费、机械费、管理费、垃圾清理费、劳保用品费、保险费、 利润、项目措施费、规费、税金、配合费、暂列金以及施工合同包含的所有风险、 责任等各项应有费用。

- 7.2招标范围内所有设备及配件费。

- 7.3安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料等）。

- 7.4人员培训和售后服务的相关费用。

- 7.5本项目所有专项项目和不可预见项目根据项目实际情况套用适用的定额，不一定套用维修定额，具体套用定额问题由采购人委托的第三方造价咨询公司根据项目内容、规模、分布位置选择确定。

- 7.6标价计算时其他考虑因素。

- 7.6.1 施工中开孔、打洞及修补。投标报价时计入项目措施费中的其他费用中。

- 7.6.2 施工垃圾、余泥外运距离为20km；建筑垃圾、余泥排放费计入标价内；结算中不计二次运输费及其他措施费，除实际确实需要经采购人同意外。

- 7.6.3每一个清单分部分项的主要施工工序、项目特征和工程内容与相应的定额项目一致，定额子目结算时不得另行计算。

- 7.6.4 中标人必须提供完整的结算报告，包括单价分析表等，单价分析内缺项的费用视为已包含在其它项目中，工程结算时不得调整。

- 7.7根据采购人需要，中标人有义务对采购人提供的项目信息或施工方案图进行细化和完善，提交正式的效果图、施工图。

- 8、报价要求

本项目工程总预算为人民币1840万元，共分为3个包组。包1：珠江新城、白云院区房屋零星维修服务，预算金额385万云/年，2年共计770万元；包2：妇婴、儿童院区房屋零星维修服务，预算金额305万元/年，2年共计610万元；包3：增城院区房屋零星维修服务，预算金额230万元/年，2年共计460万元。

针对拟投包组，供应商以《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额（2018 年版（按照定额各项适用范围使用）》，2018 年《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省园林绿化工程综合定额》、《广东省建设工程计价通则》、《建设工程量清单计价规范》 （GB50500-2013）和省、市有关工程造价计价等文件的价格为基准报下浮率，最后根据实际工程量乘以（1-投标下浮率）按实结算。如上述文件没有相同也没有类似项目的的价格，则按照第三方造价咨询公司结算审核后的价格进行下浮率报价，报下浮率供应商投标下浮率报价不能为负数，下浮率报价≥0%，且是固定唯一，不能为区间值 投标下浮率四舍五入保留小数点后 2 位数。

- 二、市场情况调查

| 产业发展情况 | （包括但不限于：行业现状、痛点分析、未来发展趋势等） |
| --- | --- |
| 市场供给情况 备注：信息必须真实有效，来源有依据且符合当前市场实际情况，不得随意编造 | - 调研单位近3年业绩情况表（提供医院相关业绩） |
|  | 2、市场价格：折扣率： %（保留两位小数） 说明：市场价格为调研单位近3年为三甲医院服务下浮率或折扣率的平均值，或同行业所能得到的服务收取分析数据。填报完毕后应作价格说明及来源 |
|  | 3、调研单位的履约能力 |
|  | 填报说明：业绩情况表表内信息应包括：序号、项目名称、中标金额或下浮率、采购人名称、联系人及电话，无需提供证明材料仅需列表。 |
| 针对本项目的工程专业资质 | 包括但不限于：建筑门扇更换，墙体、天花翻新，地砖和地板胶更换、蹲厕更换、防水补漏(含小范围的专业防水处理)，电气线路及设备设施、给排水管道和设施维修改造，护栏更换翻新等。 |
| 涉及的相关标准和规范 | 采购标的是否有对应的国家强制性标准？采购标的相关国家标准、 行业标准、地方标准、规范有哪些？如有，请重点说明不同之处 |
| 同类采购项目历史成交信息简述 |  |
| 风险管控分析 | 包含但不限于国家政策变化应对措施、实施环境变化应对措施、重大服务标准变化应对措施、成本变动应对措施、出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施等。 |
| 履约保证金 | 中标人与采购人签订合同后15个工作日内， 按不少于合同总价的 %以银行保函形式向采购人提交履约保证金； 若不提交履约保证金， 采购人有权终止合同， 并上报监管部门， 由此产生的一切责任及损失均由中标人承担。（请填写合理的保证金设置比例） |
| - 其他有关事项 |  |

# 三、供应商简介

## 1.情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 成立日期 |  | 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 中小微企业 （请填写：中型、小型、微型）企业 |  | 联系人 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置(单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营范围、技术力量、实施履行合同所必需的设备等) |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 建筑面积 | M2 |  |
|  | 职工总数 | 人 | 生产经营面积 | M2 |  |

注：1.中小微企业是指《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的。《中小企业声明函（服务）》详见附件。

- 提供企业服务客户范围及行业占比情况

- 提供公司情况介绍及实景图片

公司情况实景图片如下：

## 2.企业股东构成情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 股东及出资信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 股东名称(姓名/股东全称) |  | 股东类型 (自然人股东/法人股东) | 身份证号 /统一社会信用代码 |  | 出资额(万元) |  | 出资方式 | 占全部股份比例 |

备注：

1.股东或出资人为自然人的，填写自然人姓名及身份证号；股东或出资人为法人的，填写法人企业全称及统一社会信用代码。出资方式填写：货物、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

2.供应商必须如实填写股东构成情况，具体信息情况应与“国家企业信用信息公示系统” (网站：http://www.gsxt.gov.cn/)查询的信息一致。

## 3.近2年资质及荣誉

| 序号 | 类型 | 资质/证书名称 | 发证机构 | 发证日期 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：以上证书均须在有效期内，如证书设有有效期的，有效期要求不少于截止当日或已办理延期手续；如证书没有设置有效期要求的，视为长期有效。

资质类型分为企业资质（如安全生产许可证等）、荣誉证书（如质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等）。

## 4.服务机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负责人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名: 电话: 邮箱: |

四、供应商综合实力

## 1.管理及服务人员

| 序号 | 姓名 | 本项目拟担任岗位 | 人员资质 | 年龄 | 学历 | 经验年限 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称/资质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：结合项目内容，供应商需提供各院区具体的人员配置，如项目负责人、常驻工程师、应急抢险人员等。

## 2.同类项目经验

| 贵单位近年同类项目历史成交情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 服务年限 | 场地面积 | 下浮率 | 总合同金额 | 签订时间 | 联系人电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贵单位了解到的近年同类项目历史成交情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 服务年限 | 场地面积 | 下浮率 | 总合同金额 | 签订时间 | 联系人电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 3.主要投入机械及设备实物照片

| 设备/材料名称 | 规格 | 数量 | 产地品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：本项目拟投入的设备、工具和材料。

物资实景照片（如下）

## 4.服务工作目标、内容及方案

## 可按要求递交完整的服务方案设计，说明各分项计划，图表、文字说明书等资料，并涵盖如下内容：

1）对同类项目的理解（目标、服务范围、用户的义务及配合条件）

2）针对本项目的重难点分析及有效建议（1.简明扼要地描述一下本项目工作中的重点、 有可能存在的难点及针对本项目实施过程中的有效建议； 2.简明扼要地描述有利于项目实施的其他建议）

3）进度计划和保证项目完成的具体措施（包含但不限于总体施工方案、 日常维修计划、 零星维修服务工作细则、 到达采购人现场的响应时间及交货期/服务期/合同履行期限（计划） ）

4） 服务团队安排及岗位职责制度（包含但不限于贵单位人员响应速度， 本项目需要明确驻场人员， 请明确各分院区具体驻场人数和人员数量及资质要求）

5） 安全保障及文明作业措施

6） 应急支持及应急服务方案（供应商对突发、 不可预见性应急维修服务具备全面、 详细的处理措施和应急预案， 切实保障服务及时性及连续性， 供应商在本项目所在区域内可调配的资源情况、应急响应时间等。）

7) 验收标准、质量保修范围和保修期等

8）供应商认为必要的其它内容

## 5.同类项目验收标准

## 提供过往零星维修服务项目的具体验收要求及流程、 验收依据的国家标准、 地方标准及行业标准等。

## 6.人力资源成本测算

具体格式由供应商自定， 但须列明用于交付服务的人员职能、 级别、 价格、 工时数等

## 7.供应商认为必要的其他内容（服务承诺、增值服务等）

# 五、价格调研

供应商根据自身及医院实际情况给出以下费用明细

包1珠江新城、白云院区房屋零星维修服务

| 内容 | 院区 | 服务期限 | 报价下浮率 | 其他承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 珠江新城、白云院区，院外仓库及管辖范围 | 2年 |  |  |

包2妇婴、儿童院区房屋零星维修服务

| 内容 | 院区 | 服务期限 | 报价下浮率 | 其他承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包2 | 妇婴、儿童院区，院外仓库及管辖范围 | 2年 |  |  |

包3增城院区房屋零星维修服务

| 内容 | 院区 | 服务期限 | 报价下浮率 | 其他承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包3 | 增城院区、院外仓库及管辖范围 | 2年 |  |  |

备注：

1.供应商根据自身及医院实际情况给出报价下浮率。

2.价格调研信息仅作为采购需求、预算、限价等编制参考，实际结算价格以招标采购结果为准。

供应商名称（ 单位盖公章）：

日期：

根据项目的实际情况，为了项目的管理与更换的材料与原型号匹配，本项目维修、安装所需材料的品牌规格需由采购人确定。供应商应根据上文“（六）主要材料参考品牌”中的内容选择其中一种品牌， 并填写其单价。若使用其余产品品牌，其产品品质、档次、性能、技术参数须不低于或相当于“（六） 主要材料参考品牌”中所列参考品牌，并请注明。

| 序号 | 产品 | 响应品牌 | 单价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地板胶 |  |  |  |  |
| 2 | 轻钢龙骨硅钙板 |  |  |  |  |
| 3 | 石膏板 |  |  |  |  |
| 4 | 天花板（600*600） |  |  |  |  |
| 5 | 乳胶漆 |  |  |  |  |
| 6 | 人造石 |  |  |  |  |
| 7 | 镀锌钢管 |  |  |  |  |
| 8 | 开关、插座 |  |  |  |  |
| 9 | （led）灯盘、灯具 |  |  |  |  |
| 10 | 电缆 |  |  |  |  |
| 11 | 电线 |  |  |  |  |
| 12 | 弱电电线 |  |  |  |  |
| 13 | 电线管 |  |  |  |  |
| 14 | 给排水管 |  |  |  |  |
| 15 | 卫生洁具（洗手盆、便器） |  |  |  |  |
| 16 | 地板砖/墙面砖 |  |  |  |  |
| 17 | 阀门 |  |  |  |  |
| 19 | 配电箱 |  |  |  |  |
| 20 | 配电箱开关元件 |  |  |  |  |
| 21 | 空调、通风设施 |  |  |  |  |
| 22 | 钢化玻璃及其它玻璃制品 |  |  |  |  |
| 23 | 普通水龙头 |  |  |  |  |
| 24 | 感应水龙头 |  |  |  |  |
| 25 | 夹板饰面门 |  |  |  |  |
| 26 | 铝合金窗 |  |  |  |  |
| 27 | 钢质防火门 |  |  |  |  |
| 28 | 洗婴池 |  |  |  |  |
| 29 | 防火板、创意板 |  |  |  |  |
| 30 | 门锁 |  |  |  |  |
| 31 | 消防镀锌钢管 |  |  |  |  |
| 32 | 电气配管 |  |  |  |  |
| 33 | 消防设备（消防广播、点型探测器、按钮、模块（接口）） |  |  |  |  |
| 34 | 疏散指示灯、安全出口灯、应急照明灯 |  |  |  |  |
| 35 | 氧气、负压终端 |  |  |  |  |
| 36 | 铜管 |  |  |  |  |
| 37 | 三通、直通、弯阀 |  |  |  |  |
| 38 | 总阀 |  |  |  |  |
| 39 | 气压报警箱 |  |  |  |  |
| 40 | 呼叫系统 |  |  |  |  |

# 六、相关文件参考格式

1.中小企业声明函

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（建筑）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（建筑）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

3.（标的名称），属于（建筑）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中标、成交供应商享受中小企业扶持政策的，中标、成交供应商的《中小企业声明函》随中标、成交结果公开，请真实填写。