- 附件2：采购需求方案

采购需求方案

# 采购项目名称：

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（五院区）2025-2027年度安防系统、门禁系统运维项目

# 采购人名称：

广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

# 安防系统设备运维清单

## 珠江新城院区（安防系统2021年投入使用，门禁系统2018年投入使用）

### 3.1.1 安防系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、珠江新城院区主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| 一、前端高清摄像设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF |  | 527 | 台 |
| 2 | 半球型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF |  | 50 | 台 |
| 3 | 筒型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF |  | 387 | 台 |
| 4 | 180°全景摄像机 | 海康威视DS-2CD692XYZUV-ABCDEF |  | 2 | 台 |
| 5 | 全方位网络麦克风 | 海康威视DS-2FP2020 |  | 60 | 台 |
| 6 | 一体化网络球形摄像机 | 海康威视DS-2DE52XYZIW-ABC/VWS |  | 13 | 台 |
| 7 | 室外夜视网络球形摄像机 | 海康威视(i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  | 10 | 台 |
| 8 | 摄像机支架 | 海康威视DS-1292ZJ |  | 387 | 套 |
| 9 | 人脸抓拍网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  | 14 | 台 |
| 10 | 人脸抓拍机支架 | 海康威视DS-1292ZJ-P |  | 14 | 套 |
| 11 | 球机机架 | 海康威视DS-1602ZJ |  | 16 | 套 |
| 12 | 摄像机立杆 | 国产定制 |  | 19 | 根 |
| 二、监控中心设备（机房设备） |  |  |  |  |  |
| 2.1 存储设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 云存储管理节点 | 海康威视DS-A5120RL-CVMN |  | 2 | 台 |
| 2 | 云存储软件 | 海康威视iVMS-5120 |  | 1 | 套 |
| 3 | 存储主机 | 海康威视DS-A72048R |  | 15 | 台 |
| 4 | 4TB企业级专用硬盘 | 西部数据WD4002FYYZ-31 |  | 555 | 块 |
| 2.2 显示解码上墙设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频综合平台 | 海康威视DS-B20 |  | 1 | 台 |
| 2 | 55英寸LCD拼接屏 | 海康威视DS-D2055NL-B |  | 12 | 台 |
| 3 | 电视墙支架 | 国产定制 |  | 1 | 套 |
| 2.3 网络视频监控管理平台 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工作站（含显示器） | HP ProDesk 600 G3 |  | 2 | 台 |
| 2 | 网络键盘 | 海康威视DS-1600K |  | 1 | 台 |
| 3 | 系统服务器 | 海康威视IVMS-8300E |  | 3 | 台 |
| 4 | 安防综合管理平台软件 | 海康威视IVMS-8700 |  | 1 | 套 |
| 5 | 单兵设备 | 海康威视DS-MH2430 |  | 5 | 套 |
| 6 | 控制操作台 | 国产定制 |  | 1 | 套 |
| 7 | 活动转椅 | 国产定制 |  | 7 | 张 |
| 2.4 人脸识别比对管理设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别分析比对单元 | 海康威视DS-IE6316-E/FA |  | 1 | 台 |
| 三、联网网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C S7506E |  | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | H3C MS4300-28P |  | 43 | 台 |
| 3 | 单模千兆光纤模块 | H3C HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM |  | 86 | 块 |
| 4 | 光电收发器 | 海康威视DS-3D01T/R-A |  | 12 | 对 |
| 5 | 9U机柜 | 国产定制 |  | 43 | 个 |
| 四、防雷设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室外摄像机防雷器 | 国产 |  | 19 | 台 |
| 五、供电设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机一体化电源 | 明玮AC 12V 200W |  | 250 | 台 |
| 六、机房 |  |  |  |  |  |
| 6.1 机房配电系统改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 定制 |  | 1 | 台 |
| 6.2 机房会标条屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 室内型双基色LED屏 | DS-D4037DI-M |  | 1.94 | ㎡ |
| 2 | 异步控制主板 | DS-D40-CON |  | 1 | 块 |
| 3 | 黑色铝型材外框 | 定制 |  | 1 | 套 |
| 七、巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 巡更管理电脑 | HP 280 PRO G4 MT Business PC-O3011000059 |  | 1 | 台 |
| 2 | 巡更点 | 披克EM426 |  | 201 | 个 |
| 3 | 巡更机 | 披克PK-713CY |  | 4 | 台 |
| 4 | 充电信息座 | 披克PK-71X/CY |  | 4 | 台 |
| 5 | 巡更管理系统软件 | 披克PK-PTV6.08 |  | 1 | 套 |
| 八、出入口道闸系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双机芯中间道 | DS-K3B601-M |  | 3 | 台 |
| 2 | 单机芯左边道 | DS-K3B601-L |  | 2 | 台 |
| 3 | 单机芯右边道 | DS-K3B601-R |  | 2 | 台 |
| 4 | 人证比对组件 | DS-K5603-Z |  | 10 | 台 |
| 5 | 控制器主板套件 | DS-K2602X-AI主板套件 |  | 5 | 套 |
| 6 | 身份证阅读器 | DS-K1100S-A |  | 10 | 套 |
| 7 | 发卡器 | DS-K1F100-D8E |  | 1 | 套 |
| 8 | 8口百兆交换机 | DS-3E2310-H |  | 2 | 台 |
| 9 | 单模千兆光纤模块 | HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM |  | 2 | 块 |
| 九、报警系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警工作站 | HP 280 PRO G4 MT Business PC-O3011000059 |  | 1 | 台 |
| 2 | 报警主机 | 海康威视DS-19A08-01BN |  | 2 | 台 |
| 3 | 报警管理软件 | 海康威视 |  | 1 | 套 |
| 4 | 网络模块 | 海康威视DS-19M08-MN/L |  | 2 | 个 |
| 5 | 键盘 | 海康威视DS-PK00-LCD |  | 2 | 台 |
| 6 | 2防区模块 | 海康威视DS-19M02-ZS |  | 190 | 个 |
| 7 | 声光报警器 | 海康威视HC-103 |  | 2 | 个 |
| 8 | 蓄电池 | 国产OT7-12 |  | 2 | 个 |
| 9 | 紧急按钮 | 海康威视DS-1T720N |  | 371 | 只 |

### 3.1.2 门禁系统运维设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C36D-ZY | 台 | 110 |
| 2 | 四门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C388B-ZY | 台 | 52 |
| 3 | 非接触式读卡器 | 披克 PK-R377HM/W34 | 台 | 367 |
| 4 | 读卡器接口板 | 披克PK-C388-JKB | 台 | 367 |
| 5 | 一体化控制电源箱 | 披克12V/30A | 台 | 367 |
| 6 | 磁力锁 | 披克PKL320LS-7 | 把 | 210 |
| 7 | 开门按钮 | 国产优质 | 个 | 280 |
| 8 | 系统发卡器 | 披克PK-1100 | 套 | 1 |
| 9 | 门禁软件 | 披克 ACV10.2 | 套 | 1 |
| 10 | 服务器 | HP DL380p Gen8 E5-2630 Base Server | 台 | 1 |

## 妇婴院区（安防系统2021年投入使用，门禁系统2018年投入使用）

### 3.2.1 安防系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端高清摄像设备 |  |  |  |  |
| 1 | 半球型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2345XYZUV-ABCDEF | 187 | 台 |
| 2 | 筒型网络摄像机 | 海康威视DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | 63 | 台 |
| 3 | 一体化网络球形摄像机 | 海康威视DS-2DE52XYZIW-ABC/VWS | 2 | 台 |
| 4 | 全方位网络麦克风 | 海康威视DS-2FP2020 | 17 | 台 |
| 5 | 摄像机支架 | 海康威视DS-1292ZJ | 63 | 套 |
| 6 | 人脸抓拍网络摄像机 | 海康威视DS-2CD7A8XYZUV-ABCDEF | 5 | 台 |
| 7 | 人脸摄像机支架 | 海康威视DS-1292ZJ-P | 5 | 套 |
| 8 | 球机机架 | 海康威视DS-1602ZJ | 2 | 套 |
| 二、监控中心设备（机房设备） |  |  |  |  |
| 2.1 存储设备 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储管理节点 | 海康威视DS-A5120RL-CVMN | 2 | 台 |
| 2 | 云存储软件 | 海康威视iVMS-5120 | 1 | 套 |
| 3 | 存储主机 | 海康威视DS-A72048R | 4 | 台 |
| 4 | 4TB企业级专用硬盘 | 西部数据WD4002FYYZ-31 | 185 | 块 |
| 2.2 显示解码上墙 |  |  |  |  |
| 1 | 视频矩阵 | 海康威视DS-B20 | 1 | 台 |
| 2 | 55英寸LCD拼接屏 | 海康威视DS-D2055NL-B | 6 | 台 |
| 3 | 电视墙支架 | 国产定制 | 1 | 套 |
| 2.3 网络视频监控管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 工作站（含显示器） | HP ProDesk 600 G3 | 2 | 台 |
| 2 | 网络键盘 | 海康威视DS-1600K | 2 | 台 |
| 3 | 系统服务器 | 海康威视DS-VE2208C-BBC | 2 | 台 |
| 4 | 安防综合管理平台软件 | 海康威视IVMS-8700 | 1 | 套 |
| 5 | 单兵设备 | 海康威视DS-MH2430 | 5 | 套 |
| 6 | 控制操作台 | 国产定制 | 1 | 套 |
| 7 | 活动转椅 | 国产定制 | 2 | 张 |
| 2.4 人脸识别对比管理平台 |  |  |  |  |
| 1 | 人脸识别分析比对单元 | 海康威视DS-IE6308-E/FA | 1 | 台 |
| 三、联网网络设备 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C S7506E | 1 | 台 |
| 2 | 24口千兆接入交换机 | H3C MS4300-28P | 15 | 台 |
| 3 | 单模千兆光纤模块 | H3C HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM | 30 | 块 |
| 4 | 9U机柜 | 柏林 | 15 | 个 |
| 四、防雷设备 |  |  |  |  |
| 1 | 室外摄像机防雷器 | 国产优质 | 2 | 台 |
| 五、供电设备 |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机一体化电源 | 明玮 AC 12V 200W | 55 | 台 |
| 六、机房 |  |  |  |  |
| 6.1机房配电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 定制 | 1 | 台 |
| 6.2 机房会标条屏 |  |  |  |  |
| 1 | 室内型双基色LED屏 | 海康威视DS-D4037DI-M | 0.97 | ㎡ |
| 2 | 异步控制主板 | 海康威视DS-D40-CON | 1 | 块 |
| 3 | 黑色铝型材外框 | 国产定制 | 1 | 套 |
| 七、巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更管理电脑 | HP 280 PRO G4 MT Business PC-O3011000059 | 1 | 台 |
| 2 | 巡更点 | 披克EM426 | 45 | 个 |
| 3 | 巡更机 | 披克PK-713CY | 2 | 台 |
| 4 | 充电信息座 | 披克PK-71X/CY | 2 | 台 |
| 5 | 巡更管理系统软件 | 披克PK-PTV6.08 | 1 | 套 |
| 八、报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警工作站 | HP 280 PRO G4 MT Business PC-O3011000059 | 1 | 台 |
| 2 | 报警主机 | 海康威视VISTA-250BPT | 1 | 台 |
| 3 | 报警管理软件 | 海康威视 | 1 | 套 |
| 4 | 网络模块 | 海康威视IP2000 | 2 | 个 |
| 5 | 键盘 | 海康威视6160 | 1 | 台 |
| 6 | 2防区模块 | 海康威视DS-19M02-ZS | 40 | 个 |
| 7 | 声光报警器 | 海康威视HC-103 | 1 | 个 |
| 8 | 蓄电池 | 国产4132DV | 1 | 个 |
| 9 | 紧急按钮 | 海康威视DS-1T720N | 79 | 只 |

### 3.2.2 门禁系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C36D-ZY | 台 | 33 |
| 2 | 四门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C388B-ZY | 台 | 4 |
| 3 | 非接触式读卡器 | 披克 PK-R377HM/W34 | 台 | 75 |
| 4 | 读卡器接口板 | 披克PK-C388-JKB | 台 | 37 |
| 5 | 一体化控制电源箱 | 披克12V/30A | 台 | 37 |
| 6 | 磁力锁 | 披克PKL320LS-7 | 把 | 60 |
| 7 | 开门按钮 | 国产优质 | 个 | 72 |
| 8 | 系统发卡器 | PK-1100 | 个 | 1 |

## 儿童院区（安防系统2017年投入使用，门禁系统2018年投入使用）

### 3.3.1 安防系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端采集设备 |  |  |  |
| 1 | 高清网络红外智能球机 | 海康威视，DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS | 10 | 台 |
| 2 | 高清网络红外半球摄像机 | 海康威视，DS-2CD2135XYZUV-ABCDEF | 293 | 台 |
| 3 | 高清网络红外筒形摄像机 | 海康威视，DS-2CD2T35XYZUV-ABCDEF | 127 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 海康威视，12/2A | 430 | 个 |
| 5 | 摄像机支架 | 海康威视，DS-1292ZJ | 127 | 个 |
| 6 | 前端电源箱 | 国产，定制 | 404 | 只 |
| 二 | 人脸识别系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视，iDS-2CD602XYZUV-ABCD/F； | 5 | 只 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机镜头 | 海康威视，TV0550D-MPIR； | 5 | 个 |
| 3 | 人脸抓拍摄像机护罩 | 海康威视，DS-1331HZ-C | 5 | 个 |
| 4 | 人脸比对服务器 | 海康威视，DS-IE6200-E/FA | 1 | 台 |
| 三 | 传输系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C,LS-7003； | 1 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | H3C,LS-S5110-28P-SI； | 18 | 台 |
| 3 | 8口接入交换机 | H3C,LS-S5110-10P-SI； | 50 | 台 |
| 4 | 光模块 | H3C,SFP-GE-LX-SM1310-D； | 136 | 只 |
| 5 | 6U机柜 | 图腾，W2-6606 | 68 | 套 |
| 四 | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 视频云存储主机 | 海康威视，DS-A72036R； | 7 | 套 |
| 2 | 企业级硬盘 | 西部数据，WD4002FYYZ-31； | 154 | 块 |
| 3 | 视频云存储系统 | 海康威视，iVMS-5120； | 1 | 套 |
| 4 | 46"液晶监拼接屏 | 海康威视，DS-D2046NL-B； | 9 | 台 |
| 5 | 拼接墙机柜 | 海康威视，拼接墙支架； | 9 | 套 |
| 6 | 视频综合平台 | 海康威视，DS-B20； | 1 | 台 |
| 7 | 网络键盘 | 海康威视，DS-1600K； | 1 | 台 |
| 8 | 安防综合管理平台 | 海康威视，IVMS-7600； | 1 | 套 |
| 9 | 监控客户端 | 惠普，ProDesk 600 G2 MT | 1 | 套 |
| 10 | 流媒体转发模块 | 海康威视，DS-VE2208C-BBC； | 1 | 套 |
| 11 | 集中管理模块 | 海康威视，DS-VE2208C-BBC； | 1 | 套 |
| 12 | 视频质量诊断设备 | 海康威视，DS-IE6200-E/D； | 1 | 套 |
| 五 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 报警软件 | 霍尼韦尔，IP-ALARM/II； | 1 | 套 |
| 2 | 网络模块 | 霍尼韦尔，IP2000； | 1 | 块 |
| 3 | 报警主机 | 霍尼韦尔，VISTA-250BPT | 1 | 台 |
| 4 | 主机固定支架 | 国产，定制 | 1 | 套 |
| 5 | 键盘 | 霍尼韦尔，6160； | 1 | 台 |
| 6 | 2防区模块 | 霍尼韦尔，4193SN； | 81 | 个 |
| 7 | 32路继电器 | 霍尼韦尔，4132DV； | 3 | 个 |
| 8 | 紧急按钮 | 豪恩，HO-01B； | 220 | 个 |
| 9 | 声光报警器 | 豪恩，HC-103； | 2 | 个 |
| 10 | 蓄电池 | 国产，12V7A； | 2 | 个 |
| 11 | 报警控制主机 | HP，ProDesk 600 G2 MT； | 1 | 套 |
| 12 | 智能电子地图软件 | 恒迅，定制； | 1 | 套 |
| 13 | 网络交换机 | H3C,SMB-S2610； | 1 | 台 |
| 六 | 机房系统 |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 图腾，K3； | 4 | 个 |
| 2 | 操作台 | 图腾，订制； | 1 | 台 |
| 3 | 电源三级防雷保护 | 天宇 TC-380/1PN； | 2 | 个 |
| 4 | 供配电系统 |  |  |  |
| 5 | 市电配电箱 | 国产，定制； | 1 | 台 |

### 3.3.2 门禁系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C36D-ZY | 80 | 台 |
| 2 | 四门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C388B-ZY | 22 | 台 |
| 3 | 非接触式读卡器 | 披克 PK-R377HM/W34 | 210 | 台 |
| 4 | 读卡器接口板 | 披克PK-C388-JKB | 102 | 台 |
| 5 | 一体化控制电源箱 | 披克12V/30A | 102 | 台 |
| 6 | 磁力锁 | 披克PKL320LS-7 | 190 | 把 |
| 7 | 开门按钮 | 国产优质 | 205 | 个 |
| 8 | 系统发卡器 | 披克PK-1100 | 1 | 个 |

## 白云院区（安防系统2019年投入使用，门禁系统2021年投入使用）

### 3.4.1 安防系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拼接屏 | 海康威视 | 台 | 4 |
| 2 | 巡更点 | 披克 | 个 | 23 |
| 3 | 联想显示器 | 联想 | 台 | 1 |
| 4 | NVR | 海康威视DS-8632N-E8 | 台 | 1 |
| 5 | NVR | 海康威视DS-8616N-ST | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 6T | 个 | 20 |
| 7 | 交换机 | 华为POE | 台 | 2 |
| 8 | 层间汇聚交换机 | 华为POE | 台 | 3 |
| 9 | 网络摄像机 | 海康威视 | 支 | 85 |
| 10 | NVR | 海康威视 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 4T | 个 | 7 |
| 12 | 交换机 | MERCURY SG148 | 台 | 2 |
| 13 | 人脸识别录像机 | 海康威视 | 台 | 1 |
| 14 | 电脑主机、显示屏 | 海康威视 | 台 | 1 |

### 3.4.2 门禁系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C388B-ZY | 台 | 1 |
| 2 | 非接触式读卡器 | 披克 PK-R377HM/W34 | 台 | 13 |
| 3 | 读卡器接口板 | 披克PK-C388-JKB | 台 | 7 |
| 4 | 一体化控制电源箱 | 披克12V/30A | 台 | 7 |
| 5 | 磁力锁 | 披克PKL320LS-7 | 把 | 18 |
| 6 | 开门按钮 | 国产优质 | 个 | 13 |
| 7 | 系统发卡器 | PK-1100 | 个 | 1 |
| 8 | 网络主控器 | 披克 PK-CK399 | 台 | 1 |

## 增城院区（2022年投入使用）

### 3.5.1 公共广播系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中心设备 |  |  |  |  |
| 1 | 网络广播中心 | ITC MCP-8000 | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播管理软件 | ITC T-7700RP | 1 | 套 |
| 3 | 播放器 | ITC T-6221 | 1 | 台 |
| 4 | 调谐器 | ITC T-6222 | 1 | 台 |
| 5 | 采集器 | ITC T-7723 | 1 | 台 |
| 6 | 网络化音箱 | ITC T-7707B | 1 | 只 |
| 7 | 广播寻呼话筒 | ITC T-621A | 1 | 只 |
| 8 | 时序电源控制器 | ITC T-6216 | 1 | 台 |
| 9 | 广播工作站 | DELL 3080MT | 0 | 台 |
| 10 | 网络化分控寻呼软件 | ITC V1.0 | 1 | 套 |
| 11 | 网络寻呼话筒 | ITC T-7702A | 1 | 台 |
| 12 | 广播机柜 | ITC T-6039B | 1 | 台 |
| 二、前端 |  |  |  |  |
| 1 | 网络寻呼话筒 | ITC T-7702A | 53 | 台 |
| 2 | 网络播放终端 | ITC T-7701 | 72 | 台 |
| 3 | 前置放大器 | ITC T-6201 | 7 | 台 |
| 4 | 650W纯后级定压功放 | ITC T-1650DS | 3 | 台 |
| 5 | 450W纯后级定压功放 | ITC T-1500DS | 4 | 台 |
| 6 | 合并功放350W | ITC T-350D | 22 | 台 |
| 7 | 合并功放250W | ITC T-240D | 20 | 台 |
| 8 | 合并功放120W | ITC T-120D | 21 | 台 |
| 9 | 合并功放60W | T-60D | 2 | 台 |
| 10 | 6W防火天花扬声器 | ITC T-104C | 1109 | 只 |
| 11 | 30W草地音箱 | ITC T300 | 43 | 只 |

### 3.5.2 视频监控系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 光纤收发器 | 海康威视DS-3D04T-A | 对 | 27 |
| 2 | 高清网络红外球机 | 海康威视DS-2DE74XYXD-L | 套 | 60 |
| 3 | 球机支架 | 海康威视 | 个 | 60 |
| 4 | 高清网络红外半球摄像机 | 海康威视DS-2CD234XYXD-L | 套 | 1204 |
| 5 | 高清网络红外筒形摄像机 | 海康威视DS-2CD2T4XYXD-L | 套 | 596 |
| 6 | 枪机支架 | 海康威视 | 个 | 596 |
| 7 | 拾音器 | 海康威视DS-2FP2020 | 套 | 75 |
| 8 | 电梯摄像机 | 海康威视DS-2CD234XYXD-L | 套 | 44 |
| 9 | 无线网桥 | 海康威视DS-3WF03C | 对 | 44 |
| 10 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视DS-2CD7A4XYXD-L | 套 | 16 |
| 11 | 枪机支架 | 海康威视 | 个 | 16 |
| 12 | 3.5米立杆 | 定制 | 套 | 2 |
| 2.监控中心 |  |  |  |  |
| 1 | 视频监控管理工控主机（人脸识别） | 海康威视iDS-96256NX-I24 | 套 | 1 |
| 2 | 视频监控管理工控主机（运维） | 海康威视DS-VH222S-BZCAN | 套 | 1 |
| 3 | 监控管理平台 | 海康威视iSecure Center | 套 | 1 |
| 4 | 视频监控管理工控主机（流媒体） | 海康威视DS-VH222S-BZCAN | 套 | 1 |
| 7 | 视频管理工作站 | DELL 3080MT | 台 | 1 |
| 8 | 视频监控管理工控主机（点播） | 海康威视DS-VH222S-BZCAN | 套 | 1 |
| 9 | 视频监控管理工控主机（存储管理） | 海康威视DS-A5120RL-CVMN | 套 | 1 |
| 10 | 网络存储阵列IPSAN | 海康威视DS-A9V48-CVS | 套 | 29 |
| 11 | 6T监控级硬盘 | 希捷ST6000 | 块 | 1363 |
| 13 | 云存储系统软件 | 海康威视iVMS-5120 | 套 | 0 |
| 13 | 智能操作键盘 | 海康威视DS-1600K | 套 | 1 |
| 14 | 55寸窄边拼接LCD液晶监视器 | 海康威视DS-D2055NL-B/Y | 台 | 15 |
| 15 | 电视墙 | 定制 | 套 | 1 |
| 16 | 四位操作台 | 定制 | 套 | 1 |

### 3.5.3 出入口控制（一卡通）系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通管理工控主机 | 海康威视DS-VH222S-BZCAN | 1 | 台 |
| 2 | CPU发卡机 | 海康威视DS-K1F100-D8E | 1 | 台 |
| 3 | CPU读卡器 | 海康威视DS-K1102AEMK | 1 | 台 |
| 4 | 条形码扫描仪 |  | 1 | 台 |
| 5 | 出入口控制工作站 | DELL 3080MT | 1 | 台 |
| 6 | 非接触门禁CPU卡 | 海康威视DS-K7M111-G | 0 | 张 |
| 7 | 八门禁控制器 | 海康威视DS-K2604XDL-CZ | 0 | 个 |
|  | 四门禁控制器 |  | 196 | 个 |
| 8 | 门禁读卡器 | 海康威视DS-K1102AEMK | 778 | 个 |
| 9 | 开门按钮 | 国产 | 494 | 个 |
| 10 | 单门电磁锁 | 海康威视DS-K4H250S | 1030 | 个 |
| 11 | 安检通道闸机 | 海康威视 | 1 | 台 |

### 3.5.4 入侵报警及紧急求助系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入侵报警及紧急求助系统管理工作站 | DELL 3080MT | 1 | 台 |
| 1 | 入侵报警及紧急求助系统软件 | 艾礼富AL-2016S | 1 | 套 |
| 2 | 报警主机 | 艾礼富AL-9480C | 3 | 台 |
| 3 | LCD液晶键盘 | 艾礼富AL-930A | 3 | 台 |
| 4 | 四防区模块 | 艾礼富AL-804CH | 268 | 块 |
| 5 | 双鉴探测器 | 艾礼富WS-380A | 37 | 台 |
| 6 | 紧急按钮 | 艾礼富PB-69 | 0 | 个 |
| 7 | 紧急按钮 | 艾礼富PB-28B | 938 | 个 |
| 8 | 声光报警器 | 艾礼富AD-103 | 28 | 个 |
| 9 | LED报警信息显示终端 | 艾礼富AL-5402 | 3 | 个 |
| 10 | 报警音箱 | 漫步者 | 1 | 套 |

### 3.5.5 室内无线对讲及巡更系统运维设备清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字常规信道机 | 摩托罗拉SLR5300 | 2 | 套 |
| 2 | 定向耦合合路组件 | 和源E-FH350/400-2 | 1 | 套 |
| 3 | 接收机多路耦合组件 | 和源E-JF350/400-2 | 1 | 套 |
| 4 | 双工器 | 和源E-SGQ-400D | 1 | 套 |
| 5 | 信号剥离器1 | 和源R-EVDC-BLST-U | 1 | 套 |
| 6 | 信号剥离器2 | 和源R-EVDC-BLST-D | 1 | 套 |
| 7 | 光纤射频中继近端(机柜型) | 和源RFS-BDA400-2 | 5 | 套 |
| 8 | 光纤射频中继远端(壁挂型) | 和源RFT-BDA400-B | 10 | 套 |
| 9 | 室内全向吸顶天线 | 和源E-ANTO | 254 | 套 |
| 10 | 室外全向玻璃钢天线 | 和源E-ANTG | 2 | 套 |
| 11 | 同轴避雷器 | 和源CA-23RS | 2 | 套 |
| 12 | 功率分配器 | 和源EVPD系列 | 133 | 套 |
| 13 | 定向耦合器 | 和源EVDC-6、10、15 | 113 | 套 |
| 14 | 对讲手持终端 | 摩托罗拉P6600i/PMNN4416/WPLN4245 | 40 | 套 |
| 15 | 巡更对讲手持终端 | 和源P8200（GT） | 10 | 套 |
| 16 | 智能信道交换机 | H3C S5130S-28P-EI | 1 | 套 |
| 17 | 智能信道共享许可/信道机 | 摩托罗拉 Capacity Plus Repeater Key | 2 | 套 |
| 18 | 智能信道共享许可/终端 | 摩托罗拉 Capacity Plus Radio Key | 51 | 套 |
| 19 | 巡更服务主机 | 和源SV-ELGT | 1 | 套 |
| 20 | 发射模组 | 和源AI-MOBILE | 1 | 套 |
| 21 | 巡更点 | 定制 | 300 | 个 |

### 3.5.6 安防控制中心分布式坐席协作系统运维设备清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2K多分屏采集节点 | AVCIT DS3.1-HH-KVM-IN-VTBL | 23 | 套 |
| 2 | KVM安全模块 | AVCIT DS-KVM-HID | 23 | 个 |
| 3 | 8视窗管控节点 | AVCIT DS3.1-4K-KVM-OUTS-VTBL | 4 | 套 |
| 4 | 超高清拼接节点 | AVCIT DS3.1-4K-PJ-OUT-VTBL | 19 | 套 |
| 5 | 分布式调度和图像综合管理平台软件 | AVCIT DS3.1-V1.9.5 | 1 | 套 |
| 6 | 安防平台对接软件 | AVCIT CRV-SYS-BTL | 1 | 套 |
| 7 | 分布式运维平台软件 | AVCIT DS3.1-V1.16.122 | 1 | 套 |
| 8 | 32寸触屏一体机 | AVCIT CRV-TBL-PC | 1 | 台 |
| 9 | 曲面OLED显示器（支持双输入） | 三星C49HG90DMC | 2 | 台 |
| 10 | 鼠标键盘套装 |  | 2 | 套 |
| 11 | 分布式坐席协作系统运维访问工作站 | DELL 3080MT | 1 | 台 |
| 12 | 分布式坐席协作系统运维管理工作站 | DELL 3080MT | 1 | 台 |
| 13 | 指纹识别模块 | AVCIT DSPRN-100 | 2 | 套 |

# 运维服务方式

本次运维项目为服务外包方式，中标人在服务期内，运维设备清单内的设备出现故障（人为损坏或不可抗力因素除外），中标人需负责免费维护、维修，更换。中标人不得再向采购人收取费用。

# *运维工作要求

| 序号 | 服务内容 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备日常维护 | 1.工作内容：运行状态监控及预警、错误分析及统计、设备清洁保养 2.巡检周期：每月不少于1次全面检查，分别出具月、季度、年度维护保养报告 |
| 2 | 设备故障检测及排除 | 响应时间≤1小时，排除故障时间≤4小时，配件更换后，在非人为条件下，两个月内同一故障再次发生，乙方需负责免费更换设备 |
| 3 | 设备维保及备件提供 | 1.维保要求：定期开机检查设备是否正常，系统运行是正常，发现故障及时处理；时间响应要求：1小时内响应；做好零部件备货，如因设备/零部件备货不足情况下，维修更换时限不得超过3天 |
| 4 | 驻场服务 | 珠江新城院区驻场≥1人（负责珠江新城和白云院区），妇婴院区驻场≥1人（负责儿童院区和妇婴院区），增城院区驻场≥1人 |
| 5 | 应急方案 | 提供涉及本项目应急方案（包括但不限于：巡检方案、故障处理方案、服务质量保障方案、应急保障方案等） |

# 报价要求

本项目调研报价以项目配备驻场人员和项目不设驻场人员两个方案分别报价。

# 结算及验收要求

本项目结算以季度结算，管理部门每月对该项目满意度服务质量检查进行综合考评，综合考评分≥90分为合格，＜90分的为不合格，低于90分每下降1分（相应分值是整数）扣当月服务费1000元。乙方连续三个月综合考评分均低于90分，或一年内累计有4个月综合考评分均低于90分，甲方可根据合同情况视为违约，并报相关行政主管部门；违约责任由乙方负责，由此造成的一切损失均由乙方负责。