- 广州市妇女儿童医疗中心增城院区一体化产房入住病人一次性生活

- 护理用品采购项目需求方案

- 项目概况：

为了给入住特需服务中心孕产妇及家属提供高质量的入住体验感，现申请为入住的患者赠送特需服务中心一次

性生活护理用品一套。产科病人预计需求约300套（详见表1），妇科病人预计需求约400套（详见表2），内外病人预计需求约150套（详见表3）。

二、采购项目一览表

1、项目属性：货物类

2、 采购项目基本要求：

（1）供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

（2）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（3）对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，供应商都应提供并在响应文件中明确列出。

（4）由成交供应商负责按国家相关标准进行货物包装，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本项目实施地点的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

（5）因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。采购人与成交供应商认为有需要，可以共同提出或分别提出质量鉴定，广东省质检部门与广州市质检部门的鉴定结论不一致的，以广东省质检部门的鉴定结论为准。产品符合质量标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由成交供应商承担。

（6）成交供应商的响应报价为合同价，须包含但不限于以下全部费用：货物价格、仓储费、包装、运输费、送货费、税费，以及为完成本项目所引起的费用。成交单价在合同执行期间不变，但有国家文件规定的双方可以协商处理。

（7）除采购人有明确规定外，成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

（8）凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请供应商承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

（9）为了保证产品具有追溯性且保证质量，供应商应为所投过滤器的厂家或代理经销商，如供应商为代理经销商，应具备有效的授权证明资料。

- 需求报价清单明细如下：

表1：

- 特需服务中心产科病人入住一次性生活护理用品（300套）

| 分类 | 序号 | 品名 |  | 规格 | 参数 | 数量（套） | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孕妇尊享 | 1 | 待产包 | 计量卫生巾3片装 | ≥3片/包 | 卫生标准：GB 15979 主要材质：无纺布。 | 3 | 包 |  |
|  | 2 |  | 产褥期护理垫10片装 | ≥60cm*90cm/片； ≥8片/包 | 卫生标准：GB 15979 主要材质：无纺布。 | 1 | 包 |  |
|  | 3 |  | 湿纸巾（80抽） | ≥80抽/包 | 卫生标准：GB 15979 主要材质：无纺布。 | 1 | 包 |  |
|  | 4 |  | 陪产包（手术衣*1帽子*1鞋套*2） | 产品名称： 一次性手术衣 规格：标准 I 型 | 1、手术衣产品应符合: YY/T 0506.2-2016和/YYT 0506.8-2019要求； 2、手术衣产品材料应使用: 材质: SMS复合无纺布; 3、断裂强力 (千态) (N)[关键区域面料]: 横≥41.5、纵向≥80.6； 4、断裂强力 (湿态)(N)[关键区域面料]: 横≥44.0、纵向≥84.4； 5、断裂强力 (千态)(N[非关键区域面料]: 横向≥46.0、纵向≥82.3； 6、胀破强度 (千态) (kPa)[关键区域面料: ≥55.2； 7、胀破强度 (千态) (kPa)[非关键区域面料]:≥46.4； 8、胀破强度 (湿态) (kPa)[关键区域面料]: >54.3； 9、透气性(mm/s): ≥206 (压降: 100Pa,试验面积: 20cm2)； 10、抗渗水性(cmH O]关键区域面料]: 61.1(压力速率:10cmH O/min水 温:20.0°C试样正面接触水)； 11、抗渗水性(cmH O][非关键区域面料]: ≥56.1 (压力速率:10cmH O/min水温:20.0C试样正面接触水)； 12、干态落絮[关键区域面料]: 平均值 ≥2.9； 13、干态落絮非关键区域面料]: 平均值 ≥2.9； 14、洁净度-微粒物质[关键区域面料]: 平均值≥ 2.8； 15、洁净度-微粒物质[非关键区域面料]: 平均值≥ 2.8； 16、无菌试验: 无菌生长； 17、阻于态微生物穿透(CFU][非关键区域面料1:5； 18、阻湿态微生物穿透[关键区域面料]: 屏障指数 ≥3.9； 19、系带连接牢固性: 符合要求 (手术衣颈部及腰部的系带 应能承受10N的轴向静拉力，持续1min无断裂或脱落现象) ； 20、折叠: 符合要求 (折叠方法应符合YY/T 0506.8-2019中附录C 的要求)。 | 1 | 包 |  |
|  |  |  |  | 产品名称：一次性使用无菌手术帽 规格：A型 | 产品性能与结构：手术帽由非织造布制成. |  |  |  |
|  |  |  |  | 产品名称：医用隔离鞋套 规格：普通型 | 产品性能与结构：鞋套由非织造布制成，有足够的强度盒阻隔性能。 |  |  |  |
|  | 5 | 待产包袋子 |  | 规格：≥38cm*35cm*10cm | 材质：无纺布面料。 | 1 | 个 |  |
|  | 6 | 抽纸 |  | ≥90抽/包 | 卫生标准:GB 15979 | 1 | 包 |  |
|  | 7 | 牙膏 70g/支 |  | 70g-110g/支 | 执行标准：GB/T 8372 | 1 | 支 |  |
|  | 8 | 牙刷 1支装 |  | 1支装 | 执行标准:GB 39669 或GB 30003 | 2 | 支 |  |
|  | 9 | 沐浴露 |  | 300g-500g | 执行标准：GB/T 34857 | 1 | 瓶 |  |
|  | 10 | 洗发水 |  | 300g-500g | 执行标准：GB/T 29679 | 1 | 瓶 |  |
|  | 11 | 洗脸盆 |  | 外径：30cm-37.5cm | 执行标准：GB/T 12670-2008 | 1 | 个 |  |
|  | 12 | 梳子 |  | 1把/包 | 执行标准：GB/T 24453-2009 | 1 | 把 |  |
|  | 13 | 便盆 |  | 1个/包 | 执行标准：GB/T 19001-2016 | 1 | 个 |  |
|  | 14 | 拖鞋（男女各1双） |  | 35码-44码 | 材质：EVA 或 PVC | 2 | 双 |  |
|  | 15 | 一次性洗浴巾 |  | 1条/包 | 执行标准：GB/T 22864-2020 或 执行标准：GB/T 40276 | 1 | 包 |  |
|  | 16 | 漱口杯 |  | 1个/包 | 执行标准：Q/JYQS1-2020 | 1 | 个 |  |
| 宝宝尊享 | 17 | 纸尿裤nb32片装 |  | 码数：NB码； 30片~62片/包 | 主要成分：无纺布、复合纸、高分子吸水树脂等。 卫生标准：GB15979 | 1 | 包 |  |
|  | 18 | 宝宝礼盒 |  | ≥25cm*25cm*12cm | 1、袜子：数量：1双 规格：≥袜号7-8 执行标准：Q/YHFZ019-2023 安全类别：GB31701 A类婴幼儿用品 2、和蛤：数量：1 号型：≥59/44 执行标准：Q/YHFZ018-2022 安全类别：GB31701 A类婴幼儿用品。 3、襁褓：数量：1 规格：≥75CM*30CM 安全类别：GB31701 安全类别：GB31701 A类婴幼儿用品 或GB18401 B类婴幼儿用品。 | 1 | 盒 |  |
| 总计价格（1套） |  |  |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 总价格（300套） |  |  |  |  |  | 300 | 套 |  |

表2：

特需服务中心妇科病人入住一次性生活护理用品（400套）

| 序号 | 物品 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿纸巾（80抽） | ≥80抽/包 | 卫生标准：GB 15979 | 1 | 包 |  |
| 2 | 抽纸 | ≥90抽/包 | 卫生标准:GB 15979 | 1 | 包 |  |
| 3 | 产褥卫生巾 | ≥8片/包 | 卫生标准：GB 15979 主要材质：无纺布。（建议码数：L码） | 1 | 包 |  |
| 4 | (新增）计量卫生巾 | ≥3片/包 | 卫生标准：GB 15979 主要材质：无纺布。（建议码数：L码） |  |  |  |
| 5 | 妇检单 | ≥50cm*60cm | 产品性能与结构:由非织造布、塑料薄膜或覆膜非织造布制成。一次性使用。 | 1 | 包 |  |
| 6 | 漱口杯 | 1个/包 | 执行标准：Q/JYQS1-2020 | 1 | 个 |  |
| 7 | 牙膏 70g/支 | 70g-110g/支 | 执行标准：GB/T 8372 | 1 | 支 |  |
| 8 | 牙刷 1支装 | 1支装 | 执行标准:GB 39669 或GB 30003 | 2 | 支 |  |
| 9 | 沐浴露 | 300g-500g | 执行标准：GB/T 34857 | 1 | 瓶 |  |
| 10 | 洗发水 | 300g-500g | 执行标准：GB/T 29679 | 1 | 瓶 |  |
| 11 | 洗衣液 | 500g-1500g | 执行标准：QB/T 1244 | 1 | 瓶 |  |
| 12 | 一次性洗浴巾 | 1条/包 | 执行标准：GB/T 22864-2020 或 执行标准：GB/T 40276 | 1 | 包 |  |
| 13 | 梳子 | 1把/包 | 执行标准：GB/T 24453-2009 | 1 | 把 |  |
| 14 | 拖鞋(男女各1双） | 35码-44码 | 材质：EVA 或 PVC | 2 | 双 |  |
| 15 | 洗脸盆 | 外径：30cm-37.5cm | 执行标准：GB/T 12670-2008 | 1 | 个 |  |
| 16 | 晾衣架 | 40cm-45cm | 材质：铝合金、橡塑、木塑 或 浸塑 | 5 | 个 |  |
| 17 | 便盆 | 1个/包 | 执行标准：GB/T 19001-2016 | 1 | 个 |  |
| 总计（1套） |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 总合计（400套） |  |  |  | 400 | 套 |  |

表3：

- 特需服务中心内、外科病人入住一次性生活护理用品（150套）

| 序号 | 物品 | 规格 | 参数 | 数量 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿纸巾（80抽） | ≥80抽/包 | 卫生标准：GB 15979 | 1 | 包 |  |
| 2 | 抽纸 | ≥90抽/包 | 卫生标准:GB 15979 | 1 | 包 |  |
| 3 | 牙膏 70g/支 | 70g-110g/支 | 执行标准：GB/T 8372 | 1 | 支 |  |
| 4 | 牙刷 1支装 | 1支装 | 执行标准:GB 39669 或GB 30003 | 2 | 支 |  |
| 5 | 沐浴露 | 300g-500g | 执行标准：GB/T 34857 | 1 | 瓶 |  |
| 6 | 洗发水 | 300g-500g | 执行标准：GB/T 29679 | 1 | 瓶 |  |
| 7 | 一次性洗澡巾 | 1条/包 | 执行标准：GB/T 22864-2020 或 执行标准：GB/T 40276 | 1 | 包 |  |
| 8 | 梳子 | 1把/包 | 执行标准：GB/T 24453-2009 | 1 | 把 |  |
| 9 | 拖鞋（男女各1双） | 35码-44码 | 材质：EVA 或 PVC | 2 | 对 |  |
| 10 | 洗脸盆 | 外径：30cm-37.5cm | 执行标准：GB/T 12670-2008 | 1 | 个 |  |
| 11 | 晾衣架 | 40cm-45cm | 材质：铝合金、橡塑、木塑 或 浸塑 | 5 | 个 |  |
| 12 | 漱口杯 | 1个/包 | 执行标准：Q/JYQS1-2020 | 1 | 个 |  |
| 13 | 洗衣液 | 500g-1500g | 执行标准：QB/T 1244 | 1 | 瓶 |  |
| 总计（1套） |  |  |  | 1 | 套 |  |
| 总合计（150套） |  |  |  | 150 | 套 |  |

- 报价汇总

| 表1报价 | 表2报价 | 表3报价 | 合计汇总总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称： |  |  |  |  |
| 公司地址： |  |  |  |  |
| 联系人： |  |  |  |  |

- 2025年7月23日