采购需求调查反馈资料

采购项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心2026年度五院区供配电系统维保服务项目
贵单位的基本情况

	单位名称
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人
（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	与本项目采购需求相关的资质证书（提醒：本项目是采购供配电系统维保服务）
	

	是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业）
	

	备注
	（可针对本采购项目进行说明）


采购需求反馈意见

	调查项
	实际情况、反馈意见等

	近3年（即2022年1月1日至今）来同类项目历史成交情况
	1.贵单位了解到的近3年来同类项目历史成交情况

2.20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方）
3.20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方）
4.……

5.贵单位近3年来同类项目历史成交情况（提供合同复印件）

6.20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方）
7.20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方）
8.……

9.


	关于分包
	本项目不允许分包。为保证项目质量和安全，有没有必要把“不允许分包”列为实质性星号条款？

	投标人拥有专业资格的情况
	投标人具有承接本服务项目所需的资质（提供国家主管部门或行业颁发的具体证书）。

	有关技术（参数）要求
	1.标的清单是否有遗漏？
2.采购标的是否有对应的国家强制性标准？

3.采购标的相关国家标准、行业标准、地方标准、规范有哪些？如有，请重点说明不同之处。

4.其他贵单位认为需要说明的内容。

	有关商务要求
	服务要求：

本项目须成立专门的服务团队，为完成本项目，请贵单位明确针对项目投入的团队人数？请描述一下贵单位对团队成员选拔的要求和安排？
为完成本项目，贵单位认为投入到本项目的项目经理应该具备什么资质？
本项目履约保证金以银行保函的形式提交。
关于安全保障及文明作业措施：请提供可响应的管理体系认证证书。
关于售后服务

应急处理突发、不可预见性应急维修服务必须提供7×24小时服务电话。贵单位应急响应能到场的时间是多少分钟？根据贵单位项目经验，比如出现安全、质量事故，请问该事故和延误造成的损失由谁负责？

关于报价问题：

贵单位针对本项目建议的市场价格是多少？请贵单位进行报价并加盖供应商公章后递交。（具体详见五院区维保项目报价表）

其他贵单位认为需要说明的内容。

	其他
	请贵单位自行说明


注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可不限于上述内容，可自行提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。
供应商资格要求

本项目供应商资格条件如下：

	资格条件
	供应商提交资料要求

	1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（通用型的法定资格条件）
	具有独立承担民事责任的能力
	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交在中华人民共和国境内有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件。投标人需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标截止日（初次报价截止日）前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供（2024年度）财务状况报告或（2024年至少3-6个月）的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件或专业担保机构出具的政府采购投标担保函。

	
	履行合同所必须的设备和专业技术能力
	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

	
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

	
	信用记录
	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

	
	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件
	不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（报价）。
（2）与广州医科大学附属妇女儿童医疗中心发生过诉讼或经济纠纷的企业，不得参与医院的招标项目。（提供声明函）

	2.落实政府采购政策需满足的资格要求
	（如是专门面向中小企业采购的项目，须明确相关资格条件）

	3.其他特定资质条件
	（1）是否有特定专业资质要求；

（2）是否有业绩要求；（要求供应商提供超过2个同类业务合同的，需说明合理性）

（3）……


（供应商名称）（盖章）

2025年   月   日

	

	


	


二、配电房设备清单
	增城院区

	设备编号
	设备名称
	设备分类
	规格型号
	安装地点
	楼（存放位置）
	层（存放位置）
	设备品牌
	所属系统

	1P01
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P02
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P03
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P04
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P05
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P06
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P07
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P08
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P09
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P10
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P11
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P12
	联络柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P13
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P14
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P15
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P16
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P17
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P18
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1P19
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1XPP1
	市电、发电机切换柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1XPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1XPP3
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1XPP4
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1XPP5
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1XPP6
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1XPP7
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1XPP8
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3QPP1
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3QPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3QPP3
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3QPP4
	市电、发电机切换柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P01
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P02
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P03
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P04
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P05
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P06
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P07
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P08
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P09
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P10
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P11
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P12
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P13
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P14
	联络柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P15
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P16
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P17
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P18
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P19
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P20
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P21
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P22
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4P23
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP1
	市电、发电机切换柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP3
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP4
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP5
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP6
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP7
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP8
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP9
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2XPP10
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4QPP1
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4QPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4QPP3
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4QPP4
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	4QPP5
	市电、发电机切换柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P01
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P02
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P03
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P04
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P05
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P06
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P07
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P08
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P09
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P10
	联络柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P11
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P12
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P13
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P14
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P15
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P16
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P17
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5P18
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3XPP1
	市电、发电机切换柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3XPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3XPP3
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P01
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P02
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P03
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P04
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P05
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P06
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P07
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P08
	联络柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P09
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P10
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P11
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P12
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P13
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6P14
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5QPP1
	市电、发电切换柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5QPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5QPP3
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5QPP4
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	5QPP5
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6QPP1
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6QPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	6QPP3
	市电、发电机切换柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P01
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P02
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P03
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P04
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P05
	联络柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P06
	受电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P07
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P08
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P09
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	7P10
	馈电柜
	低压
	GCK
	#1低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P01
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P02
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P03
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P04
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P05
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P06
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P07
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P08
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P09
	受电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P10
	联络柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P11
	受电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P12
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P13
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P14
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P15
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P16
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P17
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2P18
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1QPP1
	市电、发电机切换柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1QPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1QPP3
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1QPP4
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1QPP5
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	1QPP6
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2QPP1
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2QPP2
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2QPP3
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2QPP4
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	2QPP5
	市电、发电机转换柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P01
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P02
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P03
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P04
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P05
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P06
	受电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P07
	联络柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P08
	受电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P09
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P10
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P11
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P12
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P13
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P14
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	3P15
	馈电柜
	低压
	GCK
	#2低压房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G01
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G02
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G03
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G04
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G05
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G06
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G07
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G08
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G09
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G10
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G11
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G12
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G15
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G16
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G17
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G18
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G19
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G20
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G21
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G22
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G23
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G24
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G25
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G26
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G27
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G28
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G29
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G30
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G31
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G32
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G01
	全绝缘全密封高压柜
	高压
	SF6
	#3专变房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G02
	全绝缘全密封高压柜
	高压
	SF6
	#3专变房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G01
	全绝缘全密封高压柜
	高压
	SF6
	#4专变房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G02
	全绝缘全密封高压柜
	高压
	SF6
	#4专变房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G01
	全绝缘全密封高压柜
	高压
	SF6
	#5专变房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G02
	全绝缘全密封高压柜
	高压
	SF6
	#5专变房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G01
	全绝缘全密封高压柜
	高压
	SF6
	#6专变房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	G02
	全绝缘全密封高压柜
	高压
	SF6
	#6专变房
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	ZLP1
	直流屏
	高压
	60A.h
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	ZLP2
	直流屏
	高压
	60A.h
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	ZLP3
	直流屏
	高压
	60A.h
	总高压室
	
	负一楼
	广州白云电气设备股份有限公司
	配电系统

	#1专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#1专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#2专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-2000kVA
	#2专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#3专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#3专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#4专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#4专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#5专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#5专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#6专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#6专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#7专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-2000kVA
	#7专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#8专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#8专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#9专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#9专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#10专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#10专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#11专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-1600kVA
	#11专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#12专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-2000kVA
	#12专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#13专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-2000kVA
	#13专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	#14专变房变压器
	变压器
	高压
	SCB13-2000kVA
	#14专变房
	
	负一层
	许继变压器有限公司
	配电系统

	
	继电保护装置
	高压
	P12713BA1Z1D3FE0共26个
	总高压室
	
	负一层
	施耐德
	配电系统

	
	高压电缆
	高压
	14条
	总高压室
	
	负一层
	
	配电系统

	
	高压电缆
	高压
	4条
	专变房
	
	负一层
	
	配电系统

	
	电缆头
	高压
	28组
	高压房
	
	负一层
	
	配电系统

	
	电缆头
	高压
	8组
	专变房
	
	负一层
	
	配电系统

	
	柴油发电机组
	低压
	KDGP1980S 1800KW共3台
	发电机房
	
	负一层
	康达新能源设备股份有限公司
	配电系统

	
	低压母线槽
	低压
	CCX-4000A/4P（183米）
	
	
	负一层
	
	配电系统

	
	低压母线槽
	低压
	CCX-4000A/4P(344米）
	
	
	负一层
	
	配电系统

	
	避雷器
	配电
	26组
	
	
	负一层
	——
	配电系统

	
	接地网
	配电
	20组
	配电房
	
	负一层
	——
	配电系统


	珠江新城院区

	设备编号
	设备名称
	设备分类
	规格型号
	安装地点
	楼（存放位置）
	层（存放位置）
	设备品牌
	所属系统

	1110001D006
	负荷控制柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110002D006
	抽入式配电柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110003D006
	馈电柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110004D006
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110005D006
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110006D006
	进线联络柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110007D006
	进线柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110008D006
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110009D006
	电容无功补偿柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110010D006
	低压柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110011D006
	低压柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110012D006
	低压柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110013D006
	低压柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110014D006
	低压柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1110015D006
	低压柜
	低压
	GCK
	空调配电房
	D栋
	负一楼
	顺德雄狮电力电气有限公司
	配电系统

	1120001D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120002D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120003D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120004D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120005D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120006D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120007D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120008D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120009D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120010D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120011D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120012D033
	高压柜
	高压
	KYN-12(Z)
	高压房
	D栋
	负一楼
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110001D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110002D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110003D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110004D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110005D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110006D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110007D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110008D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110009D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110010D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110011D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110012D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110013D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110014D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110015D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110016D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110017D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110018D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110019D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110020D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110021D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110022D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110023D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110024D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110025D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110026D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110027D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110028D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110030D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110031D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110032D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110033D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110034D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110035D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110036D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110037D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110038D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1110039D032
	发电机配电柜
	低压
	GCL-B
	低压配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120001D033
	变压器
	高压
	——
	变压器房1#
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120002D033
	变压器
	高压
	——
	变压器房2#
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120003D033
	变压器
	高压
	——
	变压器房3#
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120004D033
	变压器
	高压
	——
	变压器房4#
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120005D033
	变压器
	高压
	——
	变压器房5#
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120006D033
	变压器
	高压
	——
	变压器房6#
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1140001D034
	UPS
	UPS
	PYs150K
	UPS配电房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	11200009A01
	直流屏
	高压
	——
	高压房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	11200009A02
	高压电缆
	高压
	6条
	高压房
	D栋
	负一层
	珠江电缆
	配电系统

	11200009A03
	电缆头
	高压
	6组
	高压房
	D栋
	负一层
	珠江电缆
	配电系统

	11200009A04
	高压电压互感器
	高压
	1组
	高压房
	D栋
	负一层
	施耐德
	配电系统

	1130001D031
	柴油发电机组
	发电机
	SC1120
	发电机房
	D栋
	负一层
	广州穗达电气有限公司
	配电系统

	1120009D033
	继电保护装置
	高压
	ASL-511B （共8套）
	高压房
	D栋
	负一层
	北京安通尼电子技术有限公司
	配电系统

	1110013D002
	低压母线槽
	低压
	CCX6-400V（88米）
	
	D栋
	负一层
	ABB
	配电系统

	1110013D003
	低压空气断路器
	低压
	SACEE4 4000A (3台)
	低压房
	D栋
	负一层
	ABB
	配电系统

	1110013D004
	低压空气断路器
	低压
	SACEE4 1250A（4台）
	低压房
	D栋
	负一层
	ABB
	配电系统

	1110013D005
	低压空气断路器
	低压
	MT08H1 800A（5台）
MT40H1 4000A（4台）
MT32H1 3200A (1台)
MT12H1 1250A (5台)
MT20H1 2000A（2台）
	低压房
	D栋
	负一层
	施耐德
	配电系统

	11200009A05
	避雷器
	配电
	2组
	配电房
	D栋
	负一层
	——
	配电系统

	11200009A06
	接地网
	配电
	4组
	配电房
	D栋
	负一层
	——
	配电系统


	白云院区

	设备编号
	设备名称
	设备分类
	规格型号
	安装地点
	楼（存放位置）
	层（存放位置）
	设备品牌
	所属系统

	1120001D033
	高压柜
	高压
	KYN28-12
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1120002D033
	高压柜
	高压
	KYN28-12
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1120003D033
	高压柜
	高压
	KYN28-12
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1120004D033
	高压柜
	高压
	KYN28-12
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1120005D033
	高压柜
	高压
	KYN28-12
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1120006D033
	高压柜
	高压
	KYN28-12
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1120007D033
	高压柜
	高压
	KYN28-12
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1120001D033
	变压器
	高压
	SCB10-1000/10
	变压器房1#
	白云院区
	一楼
	广州中车骏发电气有限公司
	配电系统

	1120002D033
	变压器
	高压
	SCB10-1000/10
	变压器房2#
	白云院区
	一楼
	广州中车骏发电气有限公司
	配电系统

	11200009A01
	直流屏
	高压
	——
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州中车骏发电气有限公司
	配电系统

	11200009A02
	高压电缆
	高压
	2条
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州中车骏发电气有限公司
	配电系统

	11200009A03
	电缆头
	高压
	2组
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州中车骏发电气有限公司
	配电系统

	11200009A04
	高压电压互感器
	高压
	1组
	高压房
	白云院区
	一楼
	广州中车骏发电气有限公司
	配电系统

	1110001D006
	低压柜
	低压
	GCK
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110002D006
	低压柜
	低压
	GCK
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110003D006
	低压柜
	低压
	GCK
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110004D006
	电容无功补偿柜
	低压
	GGJ
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110005D006
	低压柜
	低压
	GCK
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110006D006
	低压柜
	低压
	GCK
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110007D006
	电容无功补偿柜
	低压
	GGJ
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110008D006
	低压柜
	低压
	GCK
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110009D006
	低压柜
	低压
	GCK
	低压配电房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1130001D031
	柴油发电机组
	发电机
	SW640CC
	发电机房
	白云院区
	一楼
	广州华能电气设备制造有限公司
	配电系统

	1110008D003
	继电保护装置
	高压
	RDS200WFT （共5套）
	高压房
	白云院区
	一楼
	珠海瑞捷电气股份有限公司
	配电系统

	1110008D004
	低压母线槽
	低压
	CCX6-400V（70米）
	低压房
	白云院区
	一楼
	珠海瑞捷电气股份有限公司
	配电系统

	1110008D005
	低压空气断路器
	低压
	3wT8202－5uG03－5AB1  2000A （6台）
1000A （1台）
	低压房
	白云院区
	一楼
	西门子
	配电系统

	11200009A05
	避雷器
	配电
	2组
	配电房
	白云院区
	一楼
	--
	配电系统

	11200009A06
	接地网
	配电
	3组
	配电房
	白云院区
	一楼
	--
	配电系统


	儿童院区

	设备编号
	设备名称
	设备分类
	规格型号
	 安装地点
	楼（存放位置）
	层（存放位置）
	设备品牌
	所属系统

	G01
	主供进线柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G02
	主供记录柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G10
	备供进线柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G09
	备供记录柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G03
	过渡柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G04
	#4专变出线柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G05
	#1专变出线柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G06
	联络柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G07
	#2专变出柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G08
	#3变出线柜
	高压
	BYE
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G2DW1
	GZDW1-直流电源屏
	高压
	GZDW
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州市白云区新城市电器厂
	配电系统

	GSCB-1
	#1变压器
	高压
	SCB9-1250KVA
	高压房
	8号楼
	1楼
	番禺骏发电力设备有限公司
	配电系统

	GSCB-2
	#2变压器
	高压
	SCB9-1250KVA
	高压房
	8号楼
	1楼
	番禺骏发电力设备有限公司
	配电系统

	GSCB-3
	#3变压器
	高压
	SCB9-1250KVA
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州骏发电气有限公司
	配电系统

	GSCB-4
	#4变压器
	高压
	SCB10-1250KVA
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州骏发电气有限公司
	配电系统

	11200009A01
	高压电缆
	高压
	4条
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	11200009A02
	电缆头
	高压
	4组
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	11200009A03
	高压电压互感器
	高压
	1组
	高压房
	8号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	3D01
	3#变压器开关柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	3D02
	电容柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	3D03
	电容柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	3D04
	过渡柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	3D05
	分开关
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	3D06
	负荷开关柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	4D01
	联系柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	4D02
	4#变压器开关柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	4D03
	电容柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	4D04
	电容柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	4D05
	负荷开关柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	4D06
	负荷开关柜
	低压
	BYE
	低压房
	6号楼
	1楼
	广州白云电器设备股份有限公司
	配电系统

	D1
	负荷开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D2
	分开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D3
	分开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D4
	分开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D5
	分开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D6
	电容柜开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D7
	电容柜开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D8
	1号变压器柜开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D9
	联络柜开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D10
	2号变压器柜开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D11
	电容柜开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D12
	电容柜开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D13
	分开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D14
	负荷开关柜
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州白云电器设备厂
	配电系统

	D15
	闸刀开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州市吉业电气成套设备有限公司
	配电系统

	D16
	闸刀开关
	低压
	BYE
	低压房
	8号楼
	2楼
	广州市吉业电气成套设备有限公司
	配电系统

	GSCB-4　
	柴油发电机组
	发电机
	P1100E1
	发电机房
	8号楼
	1楼
	前景威尔逊
	配电系统

	GSCB-5
	继电保护装置
	高压
	（共7套）
	高压房
	8号楼
	2楼
	广州东芝白云电器设备有限公司
	配电系统

	GSCB-6
	低压母线槽
	低压
	CXX-2500/4 （40米）
	低压房
	8号楼
	2楼
	白云厂
	配电系统

	GSCB-7
	低压空气断路器
	低压
	ST-1A 2500A （4台）
1250A  （4台）
	低压房
	8号楼
	2楼
	白云厂
	配电系统

	GSCB-8
	低压空气断路器
	低压
	E3N32 2500A (3台)
	低压房
	8号楼
	2楼
	ABB
	配电系统

	11200009A05
	避雷器
	配电
	2组
	配电房
	8号楼
	2楼
	——
	配电系统

	11200009A06
	接地网
	配电
	3组
	配电房
	8号楼
	2楼
	——
	配电系统


	妇婴院区

	设备编号
	设备名称
	设备分类
	规格型号
	安装地点
	楼（存放位置）
	层（存放位置）
	设备品牌
	所属系统

	G1
	1号变压器
	电设备
	SCB10-1000/10
	1号变压器房
	北一楼
	北一楼
	顺德特种变压器厂
	配电系统

	G2
	2号变压器
	电设备
	SCB9-1000/10
	2号变压器房
	北一楼
	北一楼
	广州广高高压电器有限公司
	配电系统

	UPS010101
	UPS低压操作照明
	UPS低压
	SCB9-1060
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	XD2
	低压配电房开关柜
	低压柜
	XD2/GCK
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	XD1
	低压配电房开关柜
	低压柜
	XD1/GCL
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	D10
	低压配电房开关柜
	低压柜
	D10/GCL
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	D9
	转换开关柜
	低压柜
	D9/GCL
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	D8
	低压配电房开关柜
	低压柜
	D8/GCL
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	D7
	电容补尝柜
	低压柜
	D7/GCL
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	顺德永丰机电设备实业有限公司
	配电系统

	D6
	进线柜
	低压柜
	D6/GCL
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	顺德永丰机电设备实业有限公司
	配电系统

	D5
	联络柜
	低压柜
	D5/GCL
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	顺德永丰机电设备实业有限公司
	配电系统

	D4
	进线柜
	低压柜
	D4/GCL
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	D3
	电容柜
	低压柜
	D3
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	D2
	低压配电房开关柜
	低压柜
	D2
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	D1
	低压配电房开关柜
	低压柜
	D1
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G7
	高频开关直流电源柜
	低压柜
	G7
	低压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G1
	主供进线柜
	高压柜
	KYN
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G2
	主供计量柜
	高压柜
	KYN(电流2000KVA/116A)
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G3
	变压器开关柜出线柜
	高压柜
	KYN(电流1000KVA/58A)
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G4
	变压器开关柜出线柜
	高压柜
	KYN(电流1000KVA/58A)
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G5
	备供计量柜
	高压柜
	KYN(电流2000KVA/116A)
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G6
	备供进线柜
	高压柜
	KYN
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G2DW
	高压直流电柜
	高压柜
	G2DW(20AH/220V)
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	11200009A01
	高压电缆
	高压
	2条
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	11200009A02
	直流屏
	高压
	——
	高压房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	11200009A03
	电缆头
	高压
	2组
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	11200009A04
	高压电压互感器
	高压
	1组
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	161244/13
	柴油发电机组
	发电机
	1306-E877A300
	南1楼营养室
	南1楼营养室
	南1楼营养室
	英国威尔信
	配电系统

	G8
	继电保护装置（共4套）
	配电
	ABB-140C
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	ABB
	配电系统

	G9
	低压母线槽
	配电
	ccx-2000a/4 (50米)
	高压配电房
	北一楼
	北一楼
	广州白云电器设备有限公司
	配电系统

	G10
	低压空气断路器
	低压
	E2-3A 2000A（1台）
F1S-200/3LS1GA 2000A （1台）
E2-2000/3  2000A（1台）
SACE S5N  350A (1台)
	低压房
	北一楼
	北一楼
	ABB
	配电系统

	11200009A05
	避雷器
	配电
	1组
	配电房
	北一楼
	北一楼
	——
	配电系统

	11200009A06
	接地网
	配电
	3组
	配电房
	北一楼
	北一楼
	——
	配电系统


2

