附件2：采购需求方案

用户需求书

说明：

投标人须对本项目为单位的服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分服务内容进行的响应都被视为无效投标。

用户需求书中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。

本项目不允许分包。

★项目一览表

	采购内容
	最高限价

	广州医科大学附属妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)智慧消防升级服务项目
	人民币  万元


★资格要求
1、属于中华人民共和国的独立法人企业。

2、具有安防工程企业设计施工维护能力证书（一级） 、信息通信建设企业服务能力证书（甲级）、信息安全服务三项资质、ISO体系证书，并能提供有效期内的安全生产许可证书； 

3、属于一般纳税人资格，同时具备A级纳税信用级别证明。
4、最近三年没有重大违法记录以及不良诚信记录（提供书面声明函）。

5、本项目不接受联合体投标。不允许分包、转包。
项目概述

采购项目名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心(珠江新城院区)智慧消防升级服务项目
采购人名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心
项目概述：
广州医科大学附属妇女儿童医疗中心（珠江新城院区）位于广州市天河区珠江新城金穗路9号，该建筑设地下室1层，地上15层，高62.8米，裙楼共5层，总建筑面积约87000平方米。其中地下室为汽车库(部分为复式汽车库)、餐厅、医疗用房、设备用房，消防水泵房、消防水池、发电机房设在地下一层，消防中心设在首层，首层至五层为门诊和办公用房，六层及以上为病房、实验室等。医院内设有1个消防控制中心（位于住院区楼首层），设置有消防报警控制器及联动控制柜1套，但数智消防管理手段缺乏，无法及时排除院区电气线路等消防隐患问题，为提升珠江新城院区整体消防安全系数，提供消防隐患“早期预警+精准定位”，实现从“故障维修”到“预测性防控”的转型，降低消防隐患演变成火灾的风险，为人员争取宝贵的3–5分钟黄金处置时间。
招标范围

1、项目实施地点：广州市天河区珠江新城金穗路9号
2、★招标范围：

2.1 硬件设备需提供安装、售后、三包服务

2.2 需实现实时电压监测功能

2.3 需实现现场声光报警功能

2.4 需实现7x24小时现场温度感知监测

2.5 需实现7x24小时额定电流监测

2.6 需实现7x24小时剩余电流监测

2.7 需中标方提供7x24小时线上值守服务、远程技术支持

2.8.需实现消防安全数据分析运维

2.9 需提供智慧消防安全培训

2.10 需提供软件免费远程升级服务

2.11 需中标方提供安装前期的电气线路隐患排查+季度电气线路隐患排查。（需指导整改）
★项目具体要求

采购产品及服务要求

1.1设备需实时监测
：7×24小时自动化监测，发现消防隐患进行实时预警。

1.2需提供隐患排查服务：初次上门安装前需对医院进行电气线路隐患排查，同时服务期间需每个季度进行一次电气线路隐患排查。（发现隐患需及时指导处理）。

1.3数据需图文分析：结合设备监测数据，形成图文分析，便于院方掌握设备的监测情况、预警及故障发生频率。

1.4需支持手机端应用：院方需在手机小程序端查看设备实时监测数据，数据异常设备需发出相应的预警信息（预警原因、位置、联系人信息等）。

1.5隐患通知服务：设备预警时，需通过小程序 、电话等形式实时通知院方绑定的管理人员，提醒现场处理。

1.6一平台统管服务：需提供平台统一管理，且该平台可支持接入消防相关设备数据，可支持多地区多用户登录。

1.7需有应急处置预案服务：需在网页端及小程序端自动提供应急处置预案流程，指导应急人员按照规定流程去处理应急情况。

1.8产品服务数据需留痕：设备实时监测数据、设备操作数据、预警处置流程需自动留痕，且不可篡改。

1.9需提供评估报告：结合设备运行数据，需自动生成安全风险评估报告，并根据设备运行数据自动生成相应的日报、月报、季报等。
★项目质量要求：

2.1本工程为一类高层民用建筑，属于人员密集性公共场所，所使用的数智消防系统必须满足信息系统安全等级保护的要求。
2.2 消防路由原则上需按照已有的线管进行敷设。如原有线管损坏或达不到敷设要求，应重新敷设（如在建筑结构内及地面开挖的电气预埋管重新敷设产生的所有费用由中标单位承担，并由甲方确认，在新的竣工图中反映出来）。

2.3 中标单位应按照采购新签订的合同内容进行安装服务，在安装服务过程中所造成天花、墙面、地面等损坏，中标单位负责修复，要求做到整洁美观、工完场清。
2.4 中标单位严格按国家消防规范的相关规范及广州市消防主管部门相关技术要求进行施工。

2.5 中标单位必须按项目完成修复及采购内容的安装、调试、培训等工作，所有费用含概在总体报价内。

2.6由于医院为广州市三甲医院，日常较繁忙。中标单位需要采取有效的施工措施，在施工中不能对医院正常运行造成影响，并需要服从甲方统一调配安排，将各种影响减到最低。且因医院现有消防设施使用已超过12年以上，需要在施工中与医院现消防维护保养单位沟通到位，避免造成消防设施及系统的损坏。

★安装工期：40天内，从合同签订且甲方签发开工通知之日起计算。中标人必须全部更换安装、调试完毕，通过甲方验收。

施工要求：

4.1正式进场施工前，中标人必须向用户提供一份详细的施工计划及进度表，并提供有效的措施以保证减少对医院正常运作的影响。
4.2施工期间，中标人必须在现场长期驻设一名固定的安装总负责人，负责全面指导和管理整个施工过程，不得轻易换人，以免造成施工管理上的脱节情况。
4.3安装所需工具、设施、物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。
4.4设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。
4.5★在施工过程中，必须设置必要的防护和警示标志。高空作业必需配戴安全帽及安全带。因施工发生任何意外事故与招标人无关，但在施工作业中违规造成招标人及相关工作人员的人身和财产损害、损失的。将由中标人承担一切经济和法律责任；

4.6★在安装过程中所造成天花、墙面、地面等损坏，中标单位负责修复，要求做到整洁美观、工完场清。
4.7中标单位按用户指定水、电源接驳点自行进行接驳、规范施工。
4.8中标人在该工程建设过程中，必须严格按照“安全、合理、实用、美观”的原则进行设计和施工，必须充分考虑到该工程与周边环境相协调的问题。
4.9中标人在货物进场时必须通知用户到现场进行货物的清点及对货物及相关工程材料进行初步验收。
4.10项目建设过程中，如发生产品的任何变更，中标人必须事先以书面形式向用户提出申请，经用户研究同意后方可替换变更产品。
4.11具体施工过程中，所有的重要隐蔽工程必须在工程收口前通知用户到现场查看，并做好详细的施工记录。
4.12★施工期间，中标方人员需服从属地以及医院疫情防控相关规定，并做好疫情防控相关应急预案。
六、项目服务及其它要求：

1、技术服务要求：中标人须免费向用户提供3－5个培训名额，并对用户进行必需的关于该系统日常运行的培训，培训内容应包括系统的基本原理、设备的基本操作、日常保养、简单维修和系统可能出现的问题的诊断方法等内容。

2、项目验收

1）设备安装调试完毕后，中标人自检完毕并向招标方提出验收申请。

2）招标方应在一个星期内组织验收，非中标方原因造成不能按期验收的，视为招标方默认验收合格。

3）投标人必须为用户提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、竣工图纸、手册和技术资料等）。

3、服务期
3.1服务期：中标人服务期为3年，以及提供终身优惠有偿维护服务。保修期自双方代表在设备安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算，保修费用已计入总价，并以书面形式承诺。
3.2投标人应具有当地售后服务点，并提供固定的、长久的售后服务联系电话及联系人。故障响应时间不超过1小时，接到报修后须在1小时内派人员到达故障现场，并在2小时内解决问题。如果在保修期内需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。
4、付款方式：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，在乙方全部货物到货且通过甲方检查后支付40%合同款，在乙方安装调试完毕且通过甲方及消防维护单位验收合格，并通过甲方结算审查后支付27%合同款，剩余3%采购款作为质量保证金，在2年质保期满后15个工作日内无息退还。
5、★项目投标金额低于最高限价80%的需对照本需求书逐项出具合理的成本说明，否则将以低于成本价被剔除进入下一轮评选。

6、投标单位须提供近3年内5个同类的数智消防系统服务相关的项目合同(投标时提供合同复印件并备好原件备查)。

4

