广州医科大学附属妇女儿童医疗中心维修材料报价表

报价单位（盖章）：

联系人：                          联系电话：

邮箱：                            报价日期：

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号或规格 | 质保期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变频器 | ABB | ACS510-01-04A1-4(1.5KW) |  |  |
| 2 | 变频器 | ABB | ACS510-01-05A6-5(2.2kw) |  |  |
| 3 | 变频器 | ABB | ACS510-01-07A2-4(3kw) |  |  |
| 4 | 变频器 | ABB | ACS510-01-09A4-4(4KW) |  |  |
| 5 | 变频器 | ABB | ACS510-01-012A-4(5.5KW) |  |  |
| 6 | 变频器 | ABB | ACS510-01-017A-4(7.5KW) |  |  |
| 7 | 变频器 | ABB | ACS510-01-025-4(11KW) |  |  |
| 8 | 变频器 | 西门子 | SINAMICSV20(15KW) |  |  |
| 9 | 变频器 | 富士电机 | 5E1S-4C |  |  |
| 10 | 变频器 | 欧特通用 | AU600-2R24G/4R04PB |  |  |
| 11 | 电加热 | 定制PTC | 定制PTC电加热(3KW) |  |  |
| 12 | 电加热 | 定制PTC | 定制PTC电加热(4KW) |  |  |
| 13 | 电加热 | 定制PTC | 定制PTC电加热(5KW) |  |  |
| 14 | 电加热 | 定制PTC | 定制PTC电加热(2KW) |  |  |
| 15 | 电加热 | 定制PTC | 定制PTC电加热(2.5KW) |  |  |
| 16 | 电加热 | 定制PTC | 定制PTC电加热(7.5KW) |  |  |
| 17 | 灭菌灯 | 雪莱特 | 雪莱特25W(螺纹式)(洁净) |  |  |
| 18 | 灭菌灯 | PHILLPS | ZW30S19W-Z894(19W) (洁净) |  |  |
| 19 | 灭菌灯 | PHILLPS | TUV8W/G8 T5 (8W) (洁净) |  |  |
| 20 | 灭菌灯 | 固特环保 风机盘管 | GT-ZY/GQ-1A(光氢离子净化器)风机盘管 |  |  |
| 21 | 灭菌灯 | 利安达环境 新风柜 | LAD/KJUV-10-100(95w)(光氢离子净化器)风柜 |  |  |
| 22 | 洁净电机 | 西门子 | 1LE10021AA434AB0 (3KW) |  |  |
| 23 | 洁净电机 | 西门子 | 1LE0001-1BA23 (4KW) |  |  |
| 24 | 洁净电机 | 西门子 | 1LE0001-1CA03 (5KW) |  |  |
| 25 | 洁净电机 | 西门子 | 1LE0001-1CB23 (7.5KW) |  |  |
| 26 | 洁净电机 | 西门子 | 1LE10021DB234ABO (11KW) |  |  |
| 27 | 洁净电机 | 西门子 | 1LA7090-2AA10-Z (1.5KW) |  |  |
| 28 | 洁净电机 | 西门子 | SIEMENS (2.5KW) |  |  |
| 29 | 洁净电机 | 西门子 | SIEMENS (5.5KW) |  |  |
| 30 | 洁净电机 | 西门子 | 1LG0096-2AA(2.2KW) |  |  |
| 31 | 风柜电机 | 南京长江 | YDW0.45-4YK(叶轮/外壳)整机(风柜风机) |  |  |
| 32 | 风柜电机 | 南京长江 | YDW0.55-4YK(叶轮/外壳)整机(风柜风机) |  |  |
| 33 | 加湿器 | 斯普科林 | 6KG加湿桶/加湿器主板 |  |  |
| 34 | 加湿器 | 斯普科林 | 10KG加湿桶/加湿器主板 |  |  |
| 35 | 加湿器 | 斯普科林 | 20KG加湿桶/加湿器主板 |  |  |
| 36 | 加湿器 | 斯普科林 | 25KG加湿桶/加湿器主板 |  |  |
| 37 | 加湿器 | 斯普科林 | 50KG加湿桶/加湿器主板 |  |  |
| 38 | 风阀驱动器 | 瑞士BELIMO | SMU24-SR |  |  |
| 39 | 送风机 | Panasonic | 16CGICMO |  |  |
| 40 | 送风机 | Panasonic | FV-25NF1C |  |  |
| 41 | 送风机 | Panasonic | 17CG1CMO |  |  |
| 42 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D16；4极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 43 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D32；4极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 44 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D40；4极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 45 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D50；4极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 46 | 断路器 | 韩国电器LS | D63；4极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 47 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | ABE103B；75A；运行电压：380V/MEC |  |  |
| 48 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | ABE103B；100A；运行电压：380V/MEC |  |  |
| 49 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | ABE203B；125A；运行电压：380V/MEC |  |  |
| 50 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D6；3极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 51 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D10；3极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 52 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D16；3极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 53 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D20；3极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 54 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D25；3极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 55 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D32；3极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 56 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D40；3极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 57 | 空气开关断路器 | 韩国电器LS | D63；3极；运行电压：380V/LS |  |  |
| 58 | 热继 | 热继 | GTH-22；运行电压：380V |  |  |
| 59 | 交流接触器 | GMC | 9A，220V/GMC |  |  |
| 60 | 交流接触器 | GMC | 12A，220V/GMC |  |  |
| 61 | 交流接触器 | GMC | 1 8A，220V/GMC |  |  |
| 62 | 交流接触器 | GMC | 22A，220V/GMC |  |  |
| 63 | 交流接触器 | GMC | 32A，220V/GMC |  |  |
| 64 | 温湿度传感器 | E+E | EE160 |  |  |
| 65 | 冷媒 | 巨化 | R410/10kg |  |  |
| 66 | 冷媒 | 巨化 | R22/22.7kg |  |  |

- 备注：

- 含税单价应包含货物价格、运输费、装卸费、税费等一切费用。

- 报价单盖单位公章有效。

- 交货期：自订单下达之日起        工作日内到货。

- 附件：补充说明（如有）、供应商资质、商品说明书、商品图片、其他单位销售证明（如有）等相关资料。