广州医科大学附属妇女儿童医疗中心维修材料报价表

报价单位（盖章）：                             
联系人：                          联系电话： 
邮箱：                            报价日期：       
	[bookmark: _Hlk187936871]序号
	名称
	参考品牌
	型号或规格
	质保期（月）
	备注

	1
	变频器
	ABB
	ACS510-01-04A1-4(1.5KW)
	
	

	2
	变频器
	ABB
	ACS510-01-05A6-5(2.2kw)
	
	

	3
	变频器
	ABB
	ACS510-01-07A2-4(3kw)
	
	

	4
	变频器
	ABB
	ACS510-01-09A4-4(4KW)
	
	

	5
	变频器
	ABB
	ACS510-01-012A-4(5.5KW)
	
	

	6
	变频器
	ABB
	ACS510-01-017A-4(7.5KW)
	
	

	7
	变频器
	ABB
	ACS510-01-025-4(11KW)
	
	

	8
	变频器
	西门子
	SINAMICSV20(15KW)
	
	

	9
	变频器
	 富士电机
	5E1S-4C
	
	

	10
	变频器
	 欧特通用
	AU600-2R24G/4R04PB
	
	

	11
	 电加热
	定制PTC
	定制PTC电加热(3KW)
	
	

	12
	电加热
	定制PTC
	定制PTC电加热(4KW)
	
	

	13
	电加热
	定制PTC
	定制PTC电加热(5KW)
	
	

	14
	电加热
	定制PTC
	定制PTC电加热(2KW)
	
	

	15
	电加热
	定制PTC
	定制PTC电加热(2.5KW)
	
	

	16
	电加热
	定制PTC
	定制PTC电加热(7.5KW)
	
	

	17
	灭菌灯
	雪莱特
	雪莱特25W(螺纹式)(洁净)
	
	

	18
	灭菌灯
	PHILLPS
	ZW30S19W-Z894(19W) (洁净)
	
	

	19
	灭菌灯
	PHILLPS
	TUV8W/G8 T5 (8W) (洁净)
	
	

	20
	灭菌灯
	固特环保
风机盘管
	GT-ZY/GQ-1A(光氢离子净化器)风机盘管 
	
	

	21
	灭菌灯
	利安达环境
新风柜
	LAD/KJUV-10-100(95w)(光氢离子净化器)风柜
	
	

	22
	洁净电机
	西门子
	1LE10021AA434AB0 (3KW)
	
	

	23
	洁净电机
	西门子
	1LE0001-1BA23 (4KW)
	
	

	24
	洁净电机
	西门子
	1LE0001-1CA03 (5KW)
	
	

	25
	洁净电机
	西门子
	1LE0001-1CB23 (7.5KW)
	
	

	26
	洁净电机
	西门子
	1LE10021DB234ABO (11KW)
	
	

	27
	洁净电机
	西门子
	1LA7090-2AA10-Z (1.5KW)
	
	

	28
	洁净电机
	西门子
	SIEMENS  (2.5KW)
	
	

	29
	洁净电机
	西门子
	SIEMENS  (5.5KW)
	
	

	30
	洁净电机
	西门子
	1LG0096-2AA(2.2KW)
	
	

	31
	风柜电机
	南京长江
	YDW0.45-4YK(叶轮/外壳)整机(风柜风机)
	
	

	32
	风柜电机
	南京长江
	YDW0.55-4YK(叶轮/外壳)整机(风柜风机)
	
	

	33
	加湿器
	斯普科林
	6KG加湿桶/加湿器主板
	
	

	34
	加湿器
	斯普科林
	10KG加湿桶/加湿器主板
	
	

	35
	加湿器
	斯普科林
	20KG加湿桶/加湿器主板
	
	

	36
	加湿器
	斯普科林
	25KG加湿桶/加湿器主板
	
	

	37
	加湿器
	斯普科林
	50KG加湿桶/加湿器主板
	
	

	38
	风阀驱动器
	瑞士BELIMO
	SMU24-SR
	
	

	39
	送风机
	Panasonic
	16CGICMO
	
	

	40
	送风机
	Panasonic
	FV-25NF1C
	
	

	41
	送风机
	Panasonic
	17CG1CMO
	
	

	42
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D16；4极；运行电压：380V/LS
	
	

	43
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D32；4极；运行电压：380V/LS
	
	

	44
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D40；4极；运行电压：380V/LS
	
	

	45
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D50；4极；运行电压：380V/LS
	
	

	46
	断路器
	韩国电器LS
	D63；4极；运行电压：380V/LS
	
	

	47
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	ABE103B；75A；运行电压：380V/MEC
	
	

	48
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	ABE103B；100A；运行电压：380V/MEC
	
	

	49
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	ABE203B；125A；运行电压：380V/MEC
	
	

	50
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D6；3极；运行电压：380V/LS
	
	

	51
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D10；3极；运行电压：380V/LS
	
	

	52
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D16；3极；运行电压：380V/LS
	
	

	53
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D20；3极；运行电压：380V/LS
	
	

	54
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D25；3极；运行电压：380V/LS
	
	

	55
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D32；3极；运行电压：380V/LS
	
	

	56
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D40；3极；运行电压：380V/LS
	
	

	57
	空气开关断路器
	韩国电器LS
	D63；3极；运行电压：380V/LS
	
	

	58
	热继
	热继
	GTH-22；运行电压：380V
	
	

	59
	交流接触器
	GMC
	9A，220V/GMC
	
	

	60
	交流接触器
	GMC
	12A，220V/GMC
	
	

	61
	交流接触器
	GMC
	1 8A，220V/GMC
	
	

	62
	交流接触器
	GMC
	22A，220V/GMC
	
	

	63
	交流接触器
	GMC
	32A，220V/GMC
	
	

	64
	温湿度传感器
	E+E
	EE160
	
	

	65
	冷媒
	巨化
	R410/10kg
	
	

	66
	冷媒
	巨化
	R22/22.7kg
	
	


备注：
1. 含税单价应包含货物价格、运输费、装卸费、税费等一切费用。
2. 报价单盖单位公章有效。
3. 交货期：自订单下达之日起        工作日内到货。
4. [bookmark: _GoBack]附件：补充说明（如有）、供应商资质、商品说明书、商品图片、其他单位销售证明（如有）等相关资料。

