广州医科大学附属妇女儿童医疗中心检测项目报价表

报价单位（盖章）：

联系人：                          联系电话：

邮箱：                            报价日期：

| - 序号 | - 检测对象 | - 检测内容 | - 检测点报价 - （元/点） | - 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Ⅰ级洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区、 - Ⅰ级周边区 | - 悬浮粒子、风速（换气次数）、温度、湿度、静压差、照度、沉降菌、浮游菌、噪声 |  | 1、医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 2、洁净室及相关受控环境 第1部 分:空气洁净度等级GB/T 25915.1-2010/ISO 14644-1:201 |
| - 2 | - Ⅱ级-Ⅲ级洁净手术室手术区、Ⅱ级-Ⅲ级周边区 | - 悬浮粒子、风速（换气次数）、温度、湿度、静压差、照度、沉降菌、浮游菌、噪声 |  |  |
| - 3 | - Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室 | - 悬浮粒子、风速（换气次数）、温度、湿度、静压差、照度、沉降菌、浮游菌、噪声 |  |  |
| - 4 | - 静脉配置中心洁净检测（功能房间） | - 静压差、悬浮粒子、浮游菌、沉降菌90mm)、温度、相对湿度、照度、噪声、换气次数 |  | 1、医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 2、洁净室及相关受控环境 第1部 分:空气洁净度等级GB/T 25915.1-2010/ISO - 14644-1:201 |
|  | - 静脉配置中心洁净检测（生物安全柜） | - 工作区洁净度、噪声、照度、下降气流流速、流入气流流速、气流模式 |  | - 工作区洁净度 GB - 50346-2011（10.2.7）、其他按 GB 41918-2022 |
|  | - 静脉配置中心洁净检测（洁净工作台） | - 风速、空气洁净度、沉降菌浓度、噪声、照度、气流状态 |  | - JG/T 292-2010《洁净工作台》 |
| - 5 | - 室内空气质量检测 | - 苯、甲苯、二甲苯、TVOC、甲醛 |  | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB-50325 |
| - 6 | - 空调冷却水卫生检测 | - PH(25℃)、浊度、电导率(25℃)、氯离子、钙离子(总碱度)、全碱度(总碱度)、溶解氧、总磷、水中嗜肺军团菌、铁、铜、腐蚀率 |  | - 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(WS10013-2023) |
| - 7 | - 空调冷凝水检测 - （空调系统卫生检测） | - 水中嗜肺军团菌 |  |  |
| - 8 | - 空调送风口检测 - （空调系统卫生检测） | - 可吸入颗粒物PM0、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 |  |  |
| - 9 | - 空调风管内表面 - （空调系统卫生检测） | - 细菌总数、真菌总数、积尘量 |  |  |

- 备注：

- 含税单价应包含检测费、外出采样费、检测耗材费等所有费用。

- 具体检测项目，其检测点数量，以相应的规范及标准为依据。

- 报价单加盖单位公章有效。

- 检测报告出具时间：自检测完成之日起        工作日内完成。

- 附件：补充说明（如有）、供应商资质、类似检测业绩等相关资料。