附件1：采购项目概况

采购项目概况

- 采购项目名称：2026年卫生应急体系建设项目（应急物资及装备采购）

- 采购人名称：广州医科大学附属妇女儿童医疗中心

- 采购项目背景：
根据《广州市卫生健康委关于做好2026年卫生应急体系建设项目资金入库工作的通知》要求，我院获批2026年卫生应急体系建设项目资金35万元。为加快推进我院卫生应急队伍建设，提升突发事件应急处置能力，按照广东省卫生应急物资配置标准，现启动应急物资及装备采购工作。

- 采购项目概况：
本次采购内容为广东省标准应急物资及应急装备，包括应急队伍服装、携行装备、应急医疗设备、个人防护物资等，用于保障我院应急队伍的拉练、实战演练及突发事件处置需求。

- 采购项目需求：

（1）应急装备配置——卫生应急服装及携行装备
按照广东省卫生应急物资配置标准，配置以下物资：

| 序号 | 物资名称 | 规格/技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生应急衬衫 | 翻领速干单向导湿面料，符合应急队伍着装规范 | 50 | 件 |
| 2 | 卫生应急T恤（翻领） | 翻领速干短袖，透气排汗 | 50 | 件 |
| 3 | 卫生应急马甲 | 多功能应急马甲，含反光标识 | 50 | 件 |
| 4 | 卫生应急训练鞋 | 户外防水登山鞋，防滑耐磨 | 50 | 双 |
| 5 | 卫生应急裤子（战术裤） | 战术速干裤，多口袋设计 | 50 | 条 |
| 6 | 卫生应急帽子 | 统一标识应急帽 | 50 | 顶 |
| 7 | 卫生应急臂章 | 广东省卫生应急统一臂章标识 | 50 | 个 |
| 8 | 卫生应急皮带 | 战术腰带 | 50 | 条 |
| 9 | 卫生应急夏裤 | 速干夏裤 | 15 | 件 |
| 10 | 卫生应急冬装外套 | 防风保暖，含可拆卸内胆 | 15 | 件 |
| 11 | 登山背包 | 个人携行背囊，容量不低于50L | 15 | 个 |
| 12 | 卫生应急雨衣 | 分体式雨衣，防水透气 | 15 | 套 |

（2）应急医疗设备
配置碳纤维暖箱、真空负压担架、脊柱固定板套件、铲式担架、折叠护理车、折叠病床、颈托等应急医疗设备1批。

（3）个人防护物资储备
配置隔离衣、防护服、防护面罩、外科口罩、KN95口罩、防冲击眼罩、各类手套等个人防护物资及医用耗材。

（4）应急演练和培训
开展卫生应急培训（包括队员外出参加培训及邀请专家来院指导等）、演练相关活动，涉及住宿费、资料费、交通费、师资费、场地费及其他费用等。

- 技术参数要求：
（1）所有服装类物资须符合广东省卫生应急队伍着装规范，印有统一卫生应急标识；
（2）服装面料须具备透气、速干、耐磨等户外功能性要求；
（3）医疗设备须符合国家医疗器械相关标准，具备合格证明文件；
（4）防护物资须具备相应的医疗器械注册证或备案凭证。

- 采购包基本预算：人民币350000.00元

- 资金构成：

| 序号 | 资金用途 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急演练和培训 | 15.00 |
| 2 | 应急装备配置（服装、医疗设备、后勤设备等） | 18.20 |
| 3 | 应急物资储备（个人防护物资及医用耗材） | 1.80 |
|  | 合计 | 35.00 |

- 交货要求：
（1）交货地点：采购人指定地点；
（2）交货时间：合同签订后30个日历日内完成交货；
（3）验收标准：按国家相关标准及采购文件技术要求进行验收。

- 质保及售后服务要求：
（1）服装类物资质保期不少于12个月；
（2）医疗设备质保期不少于24个月；
（3）质保期内出现质量问题，供应商需在48小时内响应并提供解决方案。