广州医科大学附属妇女儿童医疗中心维修材料报价表

报价单位（盖章）：

联系人：                          联系电话：

邮箱：                            报价日期：

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 型号或规格 | 质保期（月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动涡轮对夹蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN450 (PN16) |  |  |
| 2 | 手动涡轮对夹蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN400 (PN16) |  |  |
| 3 | 手动涡轮对夹蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN300 (PN16) |  |  |
| 4 | 手动涡轮对夹蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN250 (PN16) |  |  |
| 5 | 手动涡轮对夹蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN200 (PN16) |  |  |
| 6 | 手动涡轮对夹蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN150 (PN16) |  |  |
| 7 | 手动涡轮对夹蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN125 (PN16) |  |  |
| 8 | 手动涡轮对夹不锈钢蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN100 (PN16) |  |  |
| 9 | 手动涡轮对夹不锈钢蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN80 (PN16) |  |  |
| 10 | 手动涡轮对夹不锈钢蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN65 (PN16) |  |  |
| 11 | 手动涡轮对夹不锈钢蝶阀 | 埃美柯 塘沽 | DN50 (PN16) |  |  |
| 12 | 168中体黄铜闸阀 | 埃美柯 | DN50 |  |  |
| 13 | 168中体黄铜闸阀 | 埃美柯 | DN40 |  |  |
| 14 | 168中体黄铜闸阀 | 埃美柯 | DN32 |  |  |
| 15 | 168中体黄铜闸阀 | 埃美柯 | DN25 |  |  |
| 16 | 168中体黄铜闸阀 | 埃美柯 | DN20 |  |  |
| 17 | 201加厚黄铜球阀 | 埃美柯 | DN25 |  |  |
| 18 | 201加厚黄铜球阀 | 埃美柯 | DN20 |  |  |
| 19 | 201加厚黄铜球阀 | 埃美柯 | DN15 |  |  |
| 20 | 607黄铜过滤器 | 埃美柯 | DN32 |  |  |
| 21 | 607黄铜过滤器 | 埃美柯 | DN25 |  |  |
| 22 | 607黄铜过滤器 | 埃美柯 | DN20 |  |  |
| 23 | 607黄铜过滤器 | 埃美柯 | DN15 |  |  |
| 24 | 法兰静音止回阀 | 埃美柯 | DN300(PN16) |  |  |
| 25 | 法兰静音止回阀 | 埃美柯 | DN250(PN16) |  |  |
| 26 | 法兰静音止回阀 | 埃美柯 | DN200(PN16) |  |  |
| 27 | 可曲饶橡胶接头KXT-I型 | 上海市松江橡胶制品/上海欣昌减震器 | DN300 |  |  |
| 28 | 可曲饶橡胶接头KXT-I型 | 上海市松江橡胶制品/上海欣昌减震器 | DN250 |  |  |
| 29 | 可曲饶橡胶接头KXT-I型 | 上海市松江橡胶制品/上海欣昌减震器 | DN200 |  |  |
| 30 | 对夹中线电动蝶阀 | 佛山南海永兴阀门 | DN300 |  |  |
| 31 | 对夹中线电动蝶阀 | 佛山南海永兴阀门 | DN250 |  |  |
| 32 | 对夹中线电动蝶阀 | 佛山南海永兴阀门 | DN200 |  |  |
| 33 | 阀门电动装置ulli-38 | 深圳意控科技 | DN300(电源AC220V/驱动力矩1000N.M 动作时间30秒) |  |  |
| 34 | 阀门电动装置ulli-38 | 深圳意控科技 | DN250(电源AC220V/驱动力矩1000N.M 动作时间30秒) |  |  |
| 35 | 阀门电动装置ulli-38 | 深圳意控科技 | DN200(电源AC220V/驱动力矩380N.M 动作时间30秒) |  |  |
| 36 | 博雷气动对夹蝶阀 | 美国博雷 | DN300(S70-201/AC220 |  |  |
| 37 | 博雷气动对夹蝶阀 | 美国博雷 | DN250 |  |  |
| 38 | 博雷气动对夹蝶阀 | 美国博雷 | DN200 |  |  |
| 39 | 博雷电动执行器 | 美国博雷 | DN300(S70-201/AC220 |  |  |
| 40 | 博雷电动执行器 | 美国博雷 | DN250 |  |  |
| 41 | 博雷电动执行器 | 美国博雷 | DN200 |  |  |
| 42 | 水流开关 | 霍尼韦尔 | WFS-8001-H |  |  |
| 43 | 不锈钢可调浮球 | 304不锈钢 | 1.5寸DN40.杆长500mm,穿心球直径200mm |  |  |
| 44 | 不锈钢可调浮球 | 304不锈钢 | 1.2寸DN32.杆长400mm,穿心球直径170mm |  |  |
| 45 | 不锈钢可调浮球 | 304不锈钢 | 1寸DN25.杆长200mm,穿心球直径150mm |  |  |
| 46 | 不锈钢可调浮球 | 304不锈钢 | 6分DN20.杆长180mm,穿心球直径110mm |  |  |
| 47 | 不锈钢可调浮球 | 304不锈钢 | 4分DN15杆长160mm,穿心球直径100mm |  |  |
| 48 | 电动水阀执行器 | 江森 | M9106-AGA-4 |  |  |
| 49 | 电动水阀阀体 | 江森 | DN65(法兰) |  |  |
| 50 | 自动排气阀 | 德国索菲 | DN25 (全铜) |  |  |
| 51 | 自动排气阀 | 德国索菲 | DN20 (全铜) |  |  |
| 52 | 自动排气阀 | 德国索菲 | DN15 (全铜) |  |  |
| 53 | 自动排气阀 | 埃美柯 | DN25 (全铜) |  |  |
| 54 | 自动排气阀 | 埃美柯 | DN20 (全铜) |  |  |
| 55 | 水塔减速器 |  | 轴经50mm 减速器高度:500mm用于400T方塔 |  |  |

| 56 | 风叶圆盘 |  | 圆盘高度:20mm 键槽宽:12mm 锥孔直径:50mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 风叶片 |  | 出风口直径:3.2米 长度:135cm 宽度:58.5cm 厚度:4.5mm |  |  |
| 58 | 水塔电机 |  | Y160L-6 380V/50HZ 24A |  |  |
| 59 | 电机皮带轮 |  | 长107mm 外径:130mm 内径:42mm |  |  |
| 60 | 电机轴承锥套 |  | 1610-28欧标 |  |  |
| 61 | 电机轴承锥套 |  | 2012-38 |  |  |
| 62 | 电机轴承锥套 |  | GPL1610-25 |  |  |
| 63 | 电动水阀执行器 | 欧文托普 | 欧文托普90970065100.扭矩:3000N 24VAC/16VA/50/60Hz. |  |  |
| 64 | 对夹中线电动蝶阀(欧文托普 | 欧文托普 | DN125 |  |  |
| 65 | 管道压力表 | 红旗压力表 | 全钢抗震压力表YTN-100 表盘:100mm 精度:1.6级 量程:0~1.6Mpa |  |  |
| 66 | 管道压力表 | 红旗压力表 | 全钢抗震压力表YTN-60 表盘:60mm 精度:1.6级 量程:0~1.0Mpa |  |  |
| 67 | 管道压力表管道压力表附件 | 加厚不锈钢 | 缓冲管180°DN15 M20*1.5 |  |  |
| 68 | 管道压力表附件 | 加厚不锈钢 | 缓冲管90°DN15 M20*1.5 |  |  |
| 69 | 管道压力表附件 | 直角内外丝弯头(加厚不锈钢) | 内丝DN15 外丝DN15 |  |  |
| 70 | 管道压力表附件 | 双外牙弯头(加厚不锈钢) | DN15 |  |  |
| 71 | 活接 | 西门子 | ALG322 |  |  |
| 72 | 比例积分阀底阀 | 西门子 | VVG44.32.16 |  |  |
| 73 | 比例积分阀底阀 | 西门子 | VVP45.20-4 |  |  |
| 74 | 活接 | 西门子 | ALG202 |  |  |
| 75 | 风机盘管 | 美的 | FP-34WA |  |  |
| 76 | 风机盘管 | 美的 | FP-51WA |  |  |
| 77 | 风机盘管 | 美的 | FP-68WA |  |  |
| 78 | 风机盘管 | 美的 | FP-85WA |  |  |
| 79 | 风机盘管 | 美的 | FP-102WA |  |  |
| 80 | 风机盘管 | 美的 | FP-119WA |  |  |
| 81 | 风机盘管 | 美的 | FP-1362WA |  |  |
| 82 | 风机盘管 | 美的 | FP-170WA |  |  |
| 83 | 风机盘管 | 美的 | FP-204WA |  |  |
| 84 | 风机盘管 | 美的 | FP-238WA |  |  |

备注：

- 含税单价应包含货物价格、运输费、装卸费、税费等一切费用。

- 报价单盖单位公章有效。

- 交货期：自订单下达之日起        工作日内到货。

- 附件：补充说明（如有）、供应商资质、商品说明书、商品图片、其他单位销售证明（如有）等相关资料。