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	[bookmark: _Hlk187936871]序号
	名称
	参考品牌
	型号或规格
	质保期（月）
	备注

	1
	手动涡轮对夹蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN450 (PN16)
	
	

	2
	手动涡轮对夹蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN400 (PN16)
	
	

	3
	手动涡轮对夹蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN300 (PN16)
	
	

	4
	手动涡轮对夹蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN250 (PN16)
	
	

	5
	手动涡轮对夹蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN200 (PN16)
	
	

	6
	手动涡轮对夹蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN150 (PN16)
	
	

	7
	手动涡轮对夹蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN125 (PN16)
	
	

	8
	手动涡轮对夹不锈钢蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN100 (PN16)
	
	

	9
	手动涡轮对夹不锈钢蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN80 (PN16)
	
	

	10
	手动涡轮对夹不锈钢蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN65 (PN16)
	
	

	11
	手动涡轮对夹不锈钢蝶阀
	埃美柯
塘沽
	DN50 (PN16)
	
	

	12
	168中体黄铜闸阀
	埃美柯
	DN50
	
	

	13
	168中体黄铜闸阀
	埃美柯
	DN40
	
	

	14
	168中体黄铜闸阀
	埃美柯
	DN32
	
	

	15
	168中体黄铜闸阀
	埃美柯
	DN25
	
	

	16
	168中体黄铜闸阀
	埃美柯
	DN20
	
	

	17
	201加厚黄铜球阀
	埃美柯
	DN25
	
	

	18
	201加厚黄铜球阀
	埃美柯
	DN20
	
	

	19
	201加厚黄铜球阀
	埃美柯
	DN15
	
	

	20
	607黄铜过滤器
	埃美柯
	DN32
	
	

	21
	607黄铜过滤器
	埃美柯
	DN25
	
	

	22
	607黄铜过滤器
	埃美柯
	DN20
	
	

	23
	607黄铜过滤器
	埃美柯
	DN15
	
	

	24
	法兰静音止回阀
	埃美柯
	DN300(PN16)
	
	

	  25
	法兰静音止回阀
	埃美柯
	DN250(PN16)
	
	

	  26
	法兰静音止回阀
	埃美柯
	DN200(PN16)
	
	

	  27
	可曲饶橡胶接头KXT-I型
	上海市松江橡胶制品/上海欣昌减震器
	DN300
	
	

	  28
	可曲饶橡胶接头KXT-I型
	上海市松江橡胶制品/上海欣昌减震器
	DN250
	
	

	  29
	可曲饶橡胶接头KXT-I型
	上海市松江橡胶制品/上海欣昌减震器
	DN200
	
	

	  30
	对夹中线电动蝶阀
	佛山南海永兴阀门
	DN300
	
	

	  31
	对夹中线电动蝶阀
	佛山南海永兴阀门
	DN250
	
	

	  32
	对夹中线电动蝶阀
	佛山南海永兴阀门
	DN200
	
	

	  33
	阀门电动装置ulli-38
	深圳意控科技
	DN300(电源AC220V/驱动力矩1000N.M 动作时间30秒)
	
	

	  34
	阀门电动装置ulli-38
	深圳意控科技
	DN250(电源AC220V/驱动力矩1000N.M 动作时间30秒)
	
	

	 35
	阀门电动装置ulli-38
	深圳意控科技
	DN200(电源AC220V/驱动力矩380N.M 动作时间30秒)
	
	

	 36
	博雷气动对夹蝶阀
	美国博雷
	DN300(S70-201/AC220
	
	

	 37
	博雷气动对夹蝶阀
	美国博雷
	DN250
	
	

	 38
	博雷气动对夹蝶阀
	美国博雷
	DN200
	
	

	 39
	博雷电动执行器
	美国博雷
	DN300(S70-201/AC220
	
	

	40
	博雷电动执行器
	美国博雷
	DN250
	
	

	41
	博雷电动执行器
	美国博雷
	DN200
	
	

	42
	水流开关
	霍尼韦尔
	WFS-8001-H
	
	

	43
	不锈钢可调浮球
	304不锈钢
	1.5寸DN40.杆长500mm,穿心球直径200mm
	
	

	44
	不锈钢可调浮球
	304不锈钢
	1.2寸DN32.杆长400mm,穿心球直径170mm
	
	

	45
	不锈钢可调浮球
	304不锈钢
	1寸DN25.杆长200mm,穿心球直径150mm
	
	

	46
	不锈钢可调浮球
	304不锈钢
	6分DN20.杆长180mm,穿心球直径110mm
	
	

	47
	不锈钢可调浮球
	304不锈钢
	4分DN15杆长160mm,穿心球直径100mm
	
	

	48
	电动水阀执行器
	江森
	M9106-AGA-4
	
	

	49
	电动水阀阀体
	江森
	DN65(法兰)
	
	

	50
	自动排气阀
	德国索菲
	DN25 (全铜)
	
	

	51
	自动排气阀
	德国索菲
	DN20 (全铜)
	
	

	52
	自动排气阀
	德国索菲
	DN15 (全铜)
	
	

	53
	自动排气阀
	埃美柯
	DN25 (全铜)
	
	

	54
	自动排气阀
	埃美柯
	DN20 (全铜)
	
	

	55
	水塔减速器
	
	轴经50mm
减速器高度:500mm用于400T方塔
	
	



	56
	风叶圆盘
	
	圆盘高度:20mm
键槽宽:12mm
锥孔直径:50mm
	
	

	57
	风叶片
	
	出风口直径:3.2米
长度:135cm
宽度:58.5cm
厚度:4.5mm
	
	

	58
	水塔电机
	
	Y160L-6 380V/50HZ 24A
	
	

	59
	电机皮带轮
	
	长107mm
外径:130mm
内径:42mm
	
	

	60
	电机轴承锥套
	
	1610-28欧标
	
	

	61
	电机轴承锥套
	
	2012-38
	
	

	62
	电机轴承锥套
	
	GPL1610-25
	
	

	63
	电动水阀执行器
	欧文托普
	欧文托普90970065100.扭矩:3000N 24VAC/16VA/50/60Hz.
	
	

	64
	对夹中线电动蝶阀(欧文托普
	欧文托普
	DN125
	
	

	65
	管道压力表
	红旗压力表
	全钢抗震压力表YTN-100
表盘:100mm
精度:1.6级
量程:0~1.6Mpa
	
	

	66
	管道压力表
	红旗压力表
	全钢抗震压力表YTN-60
表盘:60mm
精度:1.6级
量程:0~1.0Mpa
	
	

	67
	管道压力表管道压力表附件
	加厚不锈钢
	缓冲管180°DN15 M20*1.5
	
	

	68
	管道压力表附件
	加厚不锈钢
	缓冲管90°DN15 M20*1.5
	
	

	69
	管道压力表附件
	直角内外丝弯头(加厚不锈钢)
	内丝DN15
外丝DN15
	
	

	70
	管道压力表附件
	双外牙弯头(加厚不锈钢)
	DN15
	
	

	71
	活接
	西门子
	ALG322
	
	

	72
	比例积分阀底阀
	西门子
	VVG44.32.16
	
	

	73
	比例积分阀底阀
	西门子
	VVP45.20-4
	
	

	74
	活接
	西门子
	ALG202
	
	

	75
	风机盘管
	美的
	FP-34WA
	
	

	76
	风机盘管
	美的
	FP-51WA
	
	

	77
	风机盘管
	美的
	FP-68WA
	
	

	78
	风机盘管
	美的
	FP-85WA
	
	

	79
	风机盘管
	美的
	FP-102WA
	
	

	80
	风机盘管
	美的
	FP-119WA
	
	

	81
	风机盘管
	美的
	FP-1362WA
	
	

	82
	风机盘管
	美的
	FP-170WA
	
	

	83
	风机盘管
	美的
	FP-204WA
	
	

	84
	风机盘管
	美的
	FP-238WA
	
	


备注：
1. 含税单价应包含货物价格、运输费、装卸费、税费等一切费用。
2. 报价单盖单位公章有效。
3. 交货期：自订单下达之日起        工作日内到货。
4. 附件：补充说明（如有）、供应商资质、商品说明书、商品图片、其他单位销售证明（如有）等相关资料。


