| 广州医科大学附属妇女儿童医疗中心饭堂水电表安装项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 院区 | 名称 | 单位 | 数量 | 价格（元） | 合计（元） |
| 珠江新城院区 | Φ 32水表及管道加装 | 套 | 1 |  |  |
|  | Φ75水表及管道加装 | 套 | 1 |  |  |
|  | Φ 50热水表及管道加装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 120A计量电表及互感器安 装 | 套 | 2 |  |  |
|  | 夜间施工费 | 项 | 1 |  |  |
| 儿童院区 | Φ 32水表及管道加装 | 套 | 2 |  |  |
|  | 120A计量电表及互感器安 装 | 套 | 2 |  |  |
|  | 夜间施工费 | 项 |  |  |  |
| 妇婴院区 | Φ 32水表及管道加装 | 套 | 1 |  |  |
|  | 120A计量电表及互感器安 装 | 套 | 2 |  |  |
|  | 夜间施工费 | 项 |  |  |  |
| 增城院区 | 120A计量电表及互感器安 装 | 套 | 2 |  |  |
|  | 夜间施工费 | 项 |  |  |  |
| 合计： | 人民币大写： |  |  |  |  |

备注：施工人员必须持有有效期内的低压电工作业资格证书。

项目质保期：从验收合格之日起两年。

公司（盖章）：

联系人：                            联系电话：

报价日期：