广州市妇女儿童医疗中心

安防系统、门禁系统运维项目调研公告

调研内容：

一、项目名称：广州市妇女儿童医疗中心安防系统、门禁系统运维项目

二、项目服务时间：三年

三、项目需求：

详见《采购需求方案》（详见附件2），按照《采购需求调查反馈资料》（详见格式1）提供反馈资料。请各单位按时将反馈资料（1份，加盖公章）及相关补充说明资料邮寄我单位，同时将相应的反馈资料电子文件（盖章扫描的PDF格式及WORD格式发送至我单位邮箱），相关补充说明资料如有电子文件也请一并发送。逾期将被视为放弃参与本项目采购需求调查。

各单位可以不受本调查函格式内容限制，对《采购需求方案》中的相关内容完整性、合理性、公正性提出具体意见建议（可以自定格式），提出的意见和建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。我单位对贵单位所提出的意见建议不作书面回复，是否采纳均不影响贵单位参与本项目后续采购活动。

注意事项：

1.本项目不设现场勘探。

2.各供应商必须按项目需求如实制作制定方案（如有，请以附件形式递交）并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。

3.项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

项目名称和采购人联系方式：

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心安防系统、门禁系统运维项目

采购人名称： 广州市妇女儿童医疗中心

递交截止时间：2022年3月29日下午17:00前。

收件单位：广州市妇女儿童医疗中心

收件地址： 广州市天河区金穗路9号

收件人： (曾先生)

电话： (020-38367850)

电子邮箱：(103287487@qq.com ，请注明邮件主题内容：“供应商名称+项目名称+采购需求方案建议”)

附件：

1.政府采购项目采购需求调查反馈资料

2.采购需求方案

广州市妇女儿童医疗中心

2022年3月23日

附件1：

- 采购需求调查反馈资料

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心安防系统、门禁系统运维项目

- 贵单位的基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质证书 |  |  |  |  |
| 是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） |  |  |  |  |
| 备注 | （可针对本采购项目进行说明） |  |  |  |

- 采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、反馈意见等 |
| --- | --- |
| 近3年（即2018年1月1日至今）来同类项目历史成交情况 | - 1.贵单位了解到的近3年来同类项目历史成交情况 - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - …… - 2.贵单位近3年来同类项目历史成交情况（提供合同复印件） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - …… |
| 关于分包 | - 依照贵单位经验，同类项目实际执行中是否需要分包？为保证项目质量和安全，有没有必要把“不允许分包”列为实质性星号条款？ |
| 中小企业是否能够胜任本项目工作的说明 | - 本项目内容是否适合由中小企业承担：是否全部（或部分）可以由中小企业制造（货物类项目）【/承建（工程类项目）或者承接（服务类项目）】。 - 请说明： |
| 投标人特定资格要求（如有）（提醒：本项目涉及安防设备维护、维修） | - 贵单位认为主设备需持厂家（海康威视、皮克）授权是否合理？是否有本项目实施相关专业必须的特定资格要求？ |
| 维护保养计划 | - 详细罗列出本项目的维护保养计划 |
| 投标人拥有安防或机电类资质的情况 | - 投标人取得**资质（提供政府部门颁发资质证书） |
| 有关技术（参数）要求 | - 标的清单是否有遗漏？是否要考虑备品备件、耗材？ - 采购标的是否有对应的国家强制性标准？ - 采购标的相关国家标准、行业标准、地方标准、规范有哪些？如有，请重点说明不同之处。 - 贵单位是否有企业标准？ - 主要标的的产品生命周期？ - 对应《采购需求（征求意见稿）》，贵单位认为参数是否有三个以上品牌的产品满足要求？请注明品牌型号。 - 采购标的有哪些重要的指标（参数）？市场上相应产品对应情况？ - 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 有关商务要求 | - 服务要求： - 本次维护保养项目，维护保养人员响应速度？是否需要明确驻场人员？有没有必要对上述招标人提出的最低响应时间或驻场作实质性星号条款要求？ - 是否需要为本项目成立专门的服务团队？若需要，为完成本项目，请贵单位明确为本项目投入的团队人数？请描述一下贵单位对团队成员选拔的要求？ - 根据贵单位项目经验，为完成本项目安装、维护所需要的设备费用是否已含在项目的投标报价内？ - 验收要求： - 根据贵单位项目经验，收货后一般由谁负责验收？ - 根据贵单位项目经验，请描述一下贵单位在以往项目中的验收标准？请明确该验收标准是根据哪类标准（国家标准或行业标准或企业标准）制定的？ - 本项目是否需要设置履约保函？ - 关于安全保障、服务及文明作业措施：是否需要有响应的管理体系认证证书？ - 关于售后服务 - 维护保养服务是否提供7×24小时服务热线？根据贵单位项目经验，比如出现故障，发生设备砸下来的事故，请问该事故由谁负责？ - 根据贵单位项目经验，本项目对驻场或本地化服务有特别要求吗？ - 关于报价问题： 贵单位针对本项目建议的市场价格是多少？支撑文件？请贵单位进行报价并加盖供应商公章后递交。 - 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 有关维护保养报告和售后 | - 维护保养报告包含哪些内容？ - 出具维护保养报告的频率？（每月？每季度？每年？） - 是否需要认证证书？ |
| 其他 | 请贵单位自行说明 |
| 建议 | - 请贵单位简明扼要地描述一下本项目工作中的重点、有可能存在的难点及针对本项目实施过程中的有效建议。 - 请贵单位简明扼要地描述有利于项目实施的其他建议。 - 请贵单位简明扼要地描述如何保证机械故障维修响应保证措施（包括但不限于货物出厂运输、交货过程中的保护措施等）。 - 请贵单位简明扼要地描述如何应对项目的紧急情况（包括但不限于①突发事件的处理措施；②应急预案)。 |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可不限于上述内容，可自行提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

- 供应商资格要求

本项目供应商资格条件如下：

| 资格条件 |  | 供应商提交资料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（通用型的法定资格条件） | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交在中华人民共和国境内有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件。投标人需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日（初次报价截止日）前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度（或2020年度）财务状况报告或2021年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件或专业担保机构出具的政府采购投标担保函。 |
|  | 履行合同所必须的机械设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（报价）。 （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（报价）。投标（报价）函相关承诺格式内容。 |
| 2.落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | （如是专门面向中小企业采购的项目，须明确相关资格条件） |
| 3.其他特定资质条件 |  | （1）是否有特定专业资质要求； （2）是否有业绩要求；（要求供应商提供超过2个同类业务合同的，需说明合理性） （3）…… |

（供应商名称）（盖章）

2021年   月   日

- 附件2：采购需求方案

- 采购需求方案

一.采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心安防系统、门禁系统运维项目

二.采购人名称：广州市妇女儿童医疗中心

#### 三．安防系统设备运维清单

| #### 序号 | #### 分项名称 | #### 品牌、规格型号 |  | #### 数量 | #### 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1、珠江新城院区主要设备清单 |  |  |  |  |  |
| #### 一、前端高清摄像设备 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 半球型网络摄像机 | #### 海康威视DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF |  | #### 554 | #### 台 |
| #### 2 | #### 半球型网络摄像机 | #### 海康威视DS-2CD2145XYZUV-ABCDEF |  | #### 50 | #### 台 |
| #### 3 | #### 筒型网络摄像机 | #### 海康威视DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF |  | #### 220 | #### 台 |
| #### 4 | #### 180°全景摄像机 | #### 海康威视DS-2CD692XYZUV-ABCDEF |  | #### 2 | #### 台 |
| #### 5 | #### 全方位网络麦克风 | #### 海康威视DS-2FP2020 |  | #### 60 | #### 台 |
| #### 6 | #### 一体化网络球形摄像机 | #### 海康威视DS-2DE52XYZIW-ABC/VWS |  | #### 6 | #### 台 |
| #### 7 | #### 室外夜视网络球形摄像机 | #### 海康威视(i)DS-2DF82ABCDH-XYZL/VWS |  | #### 10 | #### 台 |
| #### 8 | #### 摄像机支架 | #### 海康威视DS-1292ZJ |  | #### 220 | #### 套 |
| #### 9 | #### 人脸抓拍网络摄像机 | #### 海康威视DS-2CD7A2XYZUV-ABCDEF |  | #### 14 | #### 台 |
| #### 10 | #### 人脸抓拍机支架 | #### 海康威视DS-1292ZJ-P |  | #### 14 | #### 套 |
| #### 11 | #### 球机机架 | #### 海康威视DS-1602ZJ |  | #### 16 | #### 套 |
| #### 12 | #### 摄像机立杆 | #### 国产定制 |  | #### 19 | #### 根 |
| #### 二、监控中心设备（机房设备） |  |  |  |  |  |
| #### 2.1 存储设备 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 云存储管理节点 | #### 海康威视DS-A5120RL-CVMN |  | #### 2 | #### 台 |
| #### 2 | #### 云存储软件 | #### 海康威视iVMS-5120 |  | #### 1 | #### 套 |
| #### 3 | #### 存储主机 | #### 海康威视DS-A72048R |  | #### 9 | #### 台 |
| #### 4 | #### 4TB企业级专用硬盘 | #### 西部数据WD4002FYYZ-31 |  | #### 432 | #### 块 |
| #### 2.2 显示解码上墙设备 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 视频综合平台 | #### 海康威视DS-B20 |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 2 | #### 55英寸LCD拼接屏 | #### 海康威视DS-D2055NL-B |  | #### 12 | #### 台 |
| #### 3 | #### 电视墙支架 | #### 国产定制 |  | #### 1 | #### 套 |
| #### 2.3 网络视频监控管理平台 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 工作站（含显示器） | #### HP ProDesk 600 G3 |  | #### 2 | #### 台 |
| #### 2 | #### 网络键盘 | #### 海康威视DS-1600K |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 3 | #### 系统服务器 | #### 海康威视IVMS-8300E |  | #### 3 | #### 台 |
| #### 4 | #### 安防综合管理平台软件 | #### 海康威视IVMS-8700 |  | #### 1 | #### 套 |
| #### 5 | #### 单兵设备 | #### 海康威视DS-MH2430 |  | #### 5 | #### 套 |
| #### 6 | #### 控制操作台 | #### 国产定制 |  | #### 1 | #### 套 |
| #### 7 | #### 活动转椅 | #### 国产定制 |  | #### 7 | #### 张 |
| #### 2.4 人脸识别比对管理设备 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 人脸识别分析比对单元 | #### 海康威视DS-IE6316-E/FA |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 三、联网网络设备 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 核心交换机 | #### H3C S7506E |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 2 | #### 24口千兆接入交换机 | #### H3C MS4300-28P |  | #### 43 | #### 台 |
| #### 3 | #### 单模千兆光纤模块 | #### H3C HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM |  | #### 86 | #### 块 |
| #### 4 | #### 光电收发器 | #### 海康威视DS-3D01T/R-A |  | #### 12 | #### 对 |
| #### 5 | #### 9U机柜 | #### 国产定制 |  | #### 43 | #### 个 |
| #### 四、防雷设备 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 室外摄像机防雷器 | #### 国产 |  | #### 19 | #### 台 |
| #### 五、供电设备 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 摄像机一体化电源 | #### 明玮AC 12V 200W |  | #### 150 | #### 台 |
| #### 六、机房 |  |  |  |  |  |
| #### 6.1 机房配电系统改造 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 市电配电柜 | #### 定制 |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 6.2 机房会标条屏 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 室内型双基色LED屏 | #### DS-D4037DI-M |  | #### 1.94 | #### ㎡ |
| #### 2 | #### 异步控制主板 | #### DS-D40-CON |  | #### 1 | #### 块 |
| #### 3 | #### 黑色铝型材外框 | #### 定制 |  | #### 1 | #### 套 |
| #### 七、巡更系统 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 巡更管理电脑 | #### HP 280 PRO G4 MT Business PC-O3011000059 |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 2 | #### 巡更点 | #### 披克EM426 |  | #### 201 | #### 个 |
| #### 3 | #### 巡更机 | #### 披克PK-713CY |  | #### 4 | #### 台 |
| #### 4 | #### 充电信息座 | #### 披克PK-71X/CY |  | #### 4 | #### 台 |
| #### 5 | #### 巡更管理系统软件 | #### 披克PK-PTV6.08 |  | #### 1 | #### 套 |
| #### 八、出入口道闸系统 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 双机芯中间道 | #### DS-K3B601-M |  | #### 3 | #### 台 |
| #### 2 | #### 单机芯左边道 | #### DS-K3B601-L |  | #### 2 | #### 台 |
| #### 3 | #### 单机芯右边道 | #### DS-K3B601-R |  | #### 2 | #### 台 |
| #### 4 | #### 人证比对组件 | #### DS-K5603-Z |  | #### 10 | #### 台 |
| #### 5 | #### 控制器主板套件 | #### DS-K2602X-AI主板套件 |  | #### 5 | #### 套 |
| #### 6 | #### 身份证阅读器 | #### DS-K1100S-A |  | #### 10 | #### 套 |
| #### 7 | #### 发卡器 | #### DS-K1F100-D8E |  | #### 1 | #### 套 |
| #### 8 | #### 8口百兆交换机 | #### DS-3E2310-H |  | #### 2 | #### 台 |
| #### 9 | #### 单模千兆光纤模块 | #### HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM |  | #### 2 | #### 块 |
| #### 九、报警系统 |  |  |  |  |  |
| #### 1 | #### 报警工作站 | #### HP 280 PRO G4 MT Business PC-O3011000059 |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 2 | #### 报警主机 | #### 海康威视DS-19A08-01BN |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 3 | #### 报警管理软件 | #### 海康威视 |  | #### 1 | #### 套 |
| #### 4 | #### 网络模块 | #### 海康威视DS-19M08-MN/L |  | #### 1 | #### 个 |
| #### 5 | #### 键盘 | #### 海康威视DS-PK00-LCD |  | #### 1 | #### 台 |
| #### 6 | #### 2防区模块 | #### 海康威视DS-19M02-ZS |  | #### 120 | #### 个 |
| #### 7 | #### 声光报警器 | #### 海康威视HC-103 |  | #### 1 | #### 个 |
| #### 8 | #### 蓄电池 | #### 国产OT7-12 |  | #### 1 | #### 个 |
| #### 9 | #### 紧急按钮 | #### 海康威视DS-1T720N |  | #### 221 | #### 只 |

#### （2）门禁系统设备运维清单

| #### 序号 | #### 设备名称 | #### 品牌/型号 | #### 单位 | #### 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 双门网络型门禁控制器 | #### 披克 PK-C36D-ZY | #### 台 | #### 82 |
| #### 2 | #### 四门网络型门禁控制器 | #### 披克 PK-C388B-ZY | #### 台 | #### 47 |
| #### 3 | #### 非接触式读卡器 | #### 披克 PK-R377HM/W34 | #### 台 | #### 302 |
| #### 4 | #### 读卡器接口板 | #### 披克PK-C388-JKB | #### 台 | #### 129 |
| #### 5 | #### 一体化控制电源箱 | #### 披克12V/30A | #### 台 | #### 129 |
| #### 6 | #### 磁力锁 | #### 披克PKL320LS-7 | #### 把 | #### 210 |
| #### 7 | #### 开门按钮 | #### 国产优质 | #### 个 | #### 160 |
| #### 8 | #### 系统发卡器 | #### 披克PK-1100 | #### 套 | #### 1 |
| #### 9 | #### 门禁软件 | #### 披克 ACV10.2 | #### 套 | #### 1 |
| #### 10 | #### 服务器 | #### HP DL380p Gen8 E5-2630 Base Server | #### 台 | #### 1 |

#### （3）安检设备运维清单

| #### 序号 | #### 设备名称 | #### 品牌、型号 | #### 单位 | #### 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 智能测温安检门 | #### 海康威视ISD-SMG5XXLXX-ABCDEF | #### 台 | #### 2 |
| #### 2 | #### 安检机 | #### 海康威视ISD-SC6550S-4HX | #### 台 | #### 1 |

### 妇婴院区

#### （1）安防系统设备运维清单

| ### 序号 | ### 分项名称 | ### 品牌、规格型号 | ### 数量 | ### 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 一、前端高清摄像设备 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 半球型网络摄像机 | ### 海康威视DS-2CD2345XYZUV-ABCDEF | ### 183 | ### 台 |
| ### 2 | ### 筒型网络摄像机 | ### 海康威视DS-2CD2T4XYZUV-ABCDEF | ### 63 | ### 台 |
| ### 3 | ### 一体化网络球形摄像机 | ### 海康威视DS-2DE52XYZIW-ABC/VWS | ### 2 | ### 台 |
| ### 4 | ### 全方位网络麦克风 | ### 海康威视DS-2FP2020 | ### 17 | ### 台 |
| ### 5 | ### 摄像机支架 | ### 海康威视DS-1292ZJ | ### 63 | ### 套 |
| ### 6 | ### 人脸抓拍网络摄像机 | ### 海康威视DS-2CD7A8XYZUV-ABCDEF | ### 5 | ### 台 |
| ### 7 | ### 人脸摄像机支架 | ### 海康威视DS-1292ZJ-P | ### 5 | ### 套 |
| ### 8 | ### 球机机架 | ### 海康威视DS-1602ZJ | ### 2 | ### 套 |
| ### 二、监控中心设备（机房设备） |  |  |  |  |
| ### 2.1 存储设备 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 云存储管理节点 | ### 海康威视DS-A5120RL-CVMN | ### 2 | ### 台 |
| ### 2 | ### 云存储软件 | ### 海康威视iVMS-5120 | ### 1 | ### 套 |
| ### 3 | ### 存储主机 | ### 海康威视DS-A72048R | ### 3 | ### 台 |
| ### 4 | ### 4TB企业级专用硬盘 | ### 西部数据WD4002FYYZ-31 | ### 144 | ### 块 |
| ### 2.2 显示解码上墙 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 视频矩阵 | ### 海康威视DS-B20 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 55英寸LCD拼接屏 | ### 海康威视DS-D2055NL-B | ### 6 | ### 台 |
| ### 3 | ### 电视墙支架 | ### 国产定制 | ### 1 | ### 套 |
| ### 2.3 网络视频监控管理平台 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 工作站（含显示器） | ### HP ProDesk 600 G3 | ### 2 | ### 台 |
| ### 2 | ### 网络键盘 | ### 海康威视DS-1600K | ### 2 | ### 台 |
| ### 3 | ### 系统服务器 | ### 海康威视DS-VE2208C-BBC | ### 2 | ### 台 |
| ### 4 | ### 安防综合管理平台软件 | ### 海康威视IVMS-8700 | ### 1 | ### 套 |
| ### 5 | ### 单兵设备 | ### 海康威视DS-MH2430 | ### 5 | ### 套 |
| ### 6 | ### 控制操作台 | ### 国产定制 | ### 1 | ### 套 |
| ### 7 | ### 活动转椅 | ### 国产定制 | ### 2 | ### 张 |
| ### 2.4 人脸识别对比管理平台 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 人脸识别分析比对单元 | ### 海康威视DS-IE6308-E/FA | ### 1 | ### 台 |
| ### 三、联网网络设备 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 核心交换机 | ### H3C S7506E | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 24口千兆接入交换机 | ### H3C MS4300-28P | ### 15 | ### 台 |
| ### 3 | ### 单模千兆光纤模块 | ### H3C HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM | ### 30 | ### 块 |
| ### 4 | ### 9U机柜 | ### 柏林 | ### 15 | ### 个 |
| ### 四、防雷设备 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 室外摄像机防雷器 | ### 国产优质 | ### 2 | ### 台 |
| ### 五、供电设备 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 摄像机一体化电源 | ### 明玮 ### AC 12V 200W | ### 50 | ### 台 |
| ### 六、机房 |  |  |  |  |
| ### 7.1机房配电系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 市电配电柜 | ### 定制 | ### 1 | ### 台 |
| ### 7.2 机房会标条屏 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 室内型双基色LED屏 | ### 海康威视DS-D4037DI-M | ### 0.97 | ### ㎡ |
| ### 2 | ### 异步控制主板 | ### 海康威视DS-D40-CON | ### 1 | ### 块 |
| ### 3 | ### 黑色铝型材外框 | ### 国产定制 | ### 1 | ### 套 |
| ### 八、巡更系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 巡更管理电脑 | ### HP 280 PRO G4 MT Business PC-O3011000059 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 巡更点 | ### 披克EM426 | ### 45 | ### 个 |
| ### 3 | ### 巡更机 | ### 披克PK-713CY | ### 2 | ### 台 |
| ### 4 | ### 充电信息座 | ### 披克PK-71X/CY | ### 2 | ### 台 |
| ### 5 | ### 巡更管理系统软件 | ### 披克PK-PTV6.08 | ### 1 | ### 套 |
| ### 九、报警系统 |  |  |  |  |
| ### 1 | ### 报警工作站 | ### HP 280 PRO G4 MT Business PC-O3011000059 | ### 1 | ### 台 |
| ### 2 | ### 报警主机 | ### 海康威视VISTA-250BPT | ### 1 | ### 台 |
| ### 3 | ### 报警管理软件 | ### 海康威视 | ### 1 | ### 套 |
| ### 4 | ### 网络模块 | ### 海康威视IP2000 | ### 2 | ### 个 |
| ### 5 | ### 键盘 | ### 海康威视6160 | ### 1 | ### 台 |
| ### 6 | ### 2防区模块 | ### 海康威视DS-19M02-ZS | ### 13 | ### 个 |
| ### 7 | ### 声光报警器 | ### 海康威视HC-103 | ### 1 | ### 个 |
| ### 8 | ### 蓄电池 | ### 国产4132DV | ### 1 | ### 个 |
| ### 9 | ### 紧急按钮 | ### 海康威视DS-1T720N | ### 25 | ### 只 |

#### （2）门禁系统设备运维清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C36D-ZY | 台 | 33 |
| 2 | 四门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C388B-ZY | 台 | 4 |
| 3 | 非接触式读卡器 | 披克 PK-R377HM/W34 | 台 | 67 |
| 4 | 读卡器接口板 | 披克PK-C388-JKB | 台 | 37 |
| 5 | 一体化控制电源箱 | 披克12V/30A | 台 | 37 |
| 6 | 磁力锁 | 披克PKL320LS-7 | 把 | 46 |
| 7 | 开门按钮 | 国产优质 | 个 | 27 |
| 8 | 系统发卡器 | PK-1100 | 个 | 1 |

#### （3）安检设备运维清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能测温安检门 | 海康威视ISD-SMG5XXLXX-ABCDEF | 台 | 1 |
| 2 | 安检机 | 海康威视ISD-SC6550S-4HX | 台 | 1 |

### 儿童院区

#### （1）安防系统设备运维清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端采集设备 |  |  |  |
| 1 | 高清网络红外智能球机 | 海康威视，DS-2DF82ABCDWL-XYZL/VWS | 10 | 台 |
| 2 | 高清网络红外半球摄像机 | 海康威视，DS-2CD2135XYZUV-ABCDEF | 288 | 台 |
| 3 | 高清网络红外筒形摄像机 | 海康威视，DS-2CD2T35XYZUV-ABCDEF | 106 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 海康威视，12/2A | 394 | 个 |
| 5 | 摄像机支架 | 海康威视，DS-1292ZJ | 106 | 个 |
| 6 | 前端电源箱 | 国产，定制 | 404 | 只 |
| 二 | 人脸识别系统 |  |  |  |
| 1 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视，iDS-2CD602XYZUV-ABCD/F； | 5 | 只 |
| 2 | 人脸抓拍摄像机镜头 | 海康威视，TV0550D-MPIR； | 5 | 个 |
| 3 | 人脸抓拍摄像机护罩 | 海康威视，DS-1331HZ-C | 5 | 个 |
| 4 | 人脸比对服务器 | 海康威视，DS-IE6200-E/FA | 1 | 台 |
| 三 | 传输系统 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3C,LS-7003； | 1 | 台 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | H3C,LS-S5110-28P-SI； | 18 | 台 |
| 3 | 8口接入交换机 | H3C,LS-S5110-10P-SI； | 50 | 台 |
| 4 | 光模块 | H3C,SFP-GE-LX-SM1310-D； | 136 | 只 |
| 5 | 6U机柜 | 图腾，W2-6606 | 68 | 套 |
| 四 | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 视频云存储主机 | 海康威视，DS-A72036R； | 3 | 套 |
| 2 | 企业级硬盘 | 西部数据，WD4002FYYZ-31； | 108 | 块 |
| 3 | 视频云存储系统 | 海康威视，iVMS-5120； | 1 | 套 |
| 4 | 46"液晶监拼接屏 | 海康威视，DS-D2046NL-B； | 6 | 台 |
| 5 | 拼接墙机柜 | 海康威视，拼接墙支架； | 6 | 套 |
| 6 | 视频综合平台 | 海康威视，DS-B20； | 1 | 台 |
| 7 | 网络键盘 | 海康威视，DS-1600K； | 1 | 台 |
| 8 | 安防综合管理平台 | 海康威视，IVMS-7600； | 1 | 套 |
| 9 | 监控客户端 | 惠普，ProDesk 600 G2 MT | 1 | 套 |
| 10 | 流媒体转发模块 | 海康威视，DS-VE2208C-BBC； | 1 | 套 |
| 11 | 集中管理模块 | 海康威视，DS-VE2208C-BBC； | 1 | 套 |
| 12 | 视频质量诊断设备 | 海康威视，DS-IE6200-E/D； | 1 | 套 |
| 五 | 无线通信安保调度系统 |  |  |  |
| 1 | 同播通信调度基地台 | 摩托罗拉，XiR R8200 UHF1 HP I； | 1 | 套 |
| 2 | 同播调度判选台 | 银晃，AIL-SIMU-RP-25EM.GPS； | 1 | 套 |
| 3 | 通信调度台 | 银晃，AIL-RM-001； | 1 | 套 |
| 4 | 移动取证单兵巡更设备 | 海康威视，DS-6102HL； | 5 | 台 |
| 5 | 双工器 | 恒通电子，SQG-380； | 1 | 台 |
| 6 | 滤波器 | 恒通电子，GH-LBX-80； | 1 | 台 |
| 7 | 一段玻璃钢全向天线 | 恒通电子，THQ-380A； | 3 | 台 |
| 8 | GPS天线 | 恒通电子，GPS-HT66； | 3 | 台 |
| 9 | 天馈系统避雷器 | 恒通电子，ARCHER01-021； | 3 | 只 |
| 六 | 紧急报警系统 |  |  |  |
| 1 | 报警软件 | 霍尼韦尔，IP-ALARM/II； | 1 | 套 |
| 2 | 网络模块 | 霍尼韦尔，IP2000； | 1 | 块 |
| 3 | 报警主机 | 霍尼韦尔，VISTA-250BPT | 1 | 台 |
| 4 | 主机固定支架 | 国产，定制 | 1 | 套 |
| 5 | 键盘 | 霍尼韦尔，6160； | 1 | 台 |
| 6 | 2防区模块 | 霍尼韦尔，4193SN； | 81 | 个 |
| 7 | 32路继电器 | 霍尼韦尔，4132DV； | 3 | 个 |
| 8 | 紧急按钮 | 豪恩，HO-01B； | 99 | 个 |
| 9 | 声光报警器 | 豪恩，HC-103； | 1 | 个 |
| 10 | 蓄电池 | 国产，12V7A； | 1 | 个 |
| 11 | 报警控制主机 | HP，ProDesk 600 G2 MT； | 1 | 套 |
| 12 | 智能电子地图软件 | 恒迅，定制； | 1 | 套 |
| 13 | 网络交换机 | H3C,SMB-S2610； | 1 | 台 |
| 七 | 机房系统 |  |  |  |
| 1 | 42U机柜 | 图腾，K3； | 4 | 个 |
| 2 | 操作台 | 图腾，订制； | 1 | 台 |
| 3 | 电源三级防雷保护 | 天宇 TC-380/1PN； | 2 | 个 |
| 4 | 供配电系统 |  |  |  |
| 5 | 市电配电箱 | 国产，定制； | 1 | 台 |

#### （2）门禁系统设备运维清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C36D-ZY | 台 | 52 |
| 2 | 四门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C388B-ZY | 台 | 22 |
| 3 | 非接触式读卡器 | 披克 PK-R377HM/W34 | 台 | 155 |
| 4 | 读卡器接口板 | 披克PK-C388-JKB | 台 | 74 |
| 5 | 一体化控制电源箱 | 披克12V/30A | 台 | 74 |
| 6 | 磁力锁 | 披克PKL320LS-7 | 把 | 132 |
| 7 | 开门按钮 | 国产优质 | 个 | 117 |
| 8 | 系统发卡器 | 披克PK-1100 | 个 | 1 |

#### （3）安检设备运维清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能测温安检门 | 海康威视ISD-SMG5XXLXX-ABCDEF | 台 | 1 |
| 2 | 安检机 | 海康威视ISD-SC6550S-4HX | 台 | 1 |

#### （3）通道闸机运维清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼闸通道管理软件 | PK-PCV10.08 | 套 | 1 |
| 2 | 身份证识别程序软件 | 武汉经论 | 套 | 1 |
| 3 | 管理中心服务器 | 惠普ProDesk 400 G2 MT | 套 | 1 |
| 4 | 发卡机 | PK-557USBY1 | 套 | 1 |
| 5 | 双门通道门禁控制器 | PK-C388DYG1 | 台 | 7 |
| 6 | IC卡读卡器 | PK-R350P/W34T | 只 | 14 |
| 7 | 磁条卡 读卡器 | J480B | 个 | 14 |
| 8 | 单机芯翼闸 | PK-SLS2-XY1 | 套 | 4 |
| 9 | 双机芯翼闸 | PK-SLS2-DXY1 | 套 | 4 |
| 10 | 24口接入交换机 | LS-S3110-52TP | 台 | 1 |
| 11 | 供电线路 | 国产 | 项 | 1 |
| 12 | 信号线路 | 国产 | 项 | 1 |

### 白云院区

#### （1）安防系统设备运维清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视机 | SONY42寸 | 台 | 2 |
| 2 | AOC显示器 | AOC | 个 | 1 |
| 3 | 联想显示器 | 联想 | 台 | 1 |
| 4 | NVR | 海康威视DS-8632N-E8 | 台 | 1 |
| 5 | NVR | 海康威视DS-8616N-ST | 台 | 1 |
| 6 | 硬盘 | 4T | 个 | 8 |
| 7 | 交换机 | 华为POE | 台 | 2 |
| 8 | 层间汇聚交换机 | 华为POE | 台 | 3 |
| 9 | 网络摄像机 | 海康威视 | 支 | 30 |
| 10 | NVR | 海康威视 | 台 | 1 |
| 11 | 硬盘 | 4T | 个 | 4 |
| 12 | 交换机 | MERCURY SG148 | 台 | 2 |
| 13 | 网络摄像机 | 海康威视 | 台 | 30 |
| 14 | 摄像机线路 | 超五类网线 | 支 | 60 |

#### （2）门禁系统设备运维清单

| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四门网络型门禁控制器 | 披克 PK-C388B-ZY | 台 | 1 |
| 2 | 非接触式读卡器 | 披克 PK-R377HM/W34 | 台 | 4 |
| 3 | 读卡器接口板 | 披克PK-C388-JKB | 台 | 1 |
| 4 | 一体化控制电源箱 | 披克12V/30A | 台 | 1 |
| 5 | 磁力锁 | 披克PKL320LS-7 | 把 | 4 |
| 6 | 开门按钮 | 国产优质 | 个 | 4 |
| 7 | 系统发卡器 | PK-1100 | 个 | 1 |
| 8 | 网络主控器 | 披克 PK-CK399 | 台 | 1 |

四.项目服务要求：

1.合同期内，投标人提供专业维护人员驻现场，采购人提供驻点人员办公场所；

2.设备维修保养期限内，固定每月一次的保养并以会签单进行确认，确保设备正常运行；

3.	本次运维项目为服务外包方式，运维服务商在三年的服务期内，如上所罗列的运维设备清单内的设备出现故障（人为损坏或不可抗力因素除外），中标服务商需负责免费维护、维修，中标人不得再向采购人收取费用。

4.	投标人定期对操作人员进行免费培训；

5.本项目要求驻场服务，珠江新城院区驻场≥1人（负责珠江新城和白云院区），妇婴院区驻场≥1人（负责儿童院区和妇婴院区）。

2.付款方式

- 运维服务费每三个月为一周期支付一次。合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付第一次运维服务费，为合同总额的1/12；此后每一周期支付一次，直至第12周期支付完毕，每一次运维服务费均为合同总额的1/12

- 甲方在收到发票的5个工作日内开始办理申请支付手续。因甲方使用的是财政性资金，甲方在规定时间内提出支付申请手续即视为甲方已经按期支付。

- 费用以支票方式或者银行转账方式支付。