广州市妇女儿童医疗中心

增城院区直饮机采购项目调研公告

调研内容：

一、项目名称：广州市妇女儿童医疗中心增城院区直饮机采购项目调研公告

二、项目服务时间：10个月

三、项目需求：

详见《采购需求方案》（详见附件2），按照《采购需求调查反馈资料》（详见格式1）提供反馈资料。请贵各单位按时将反馈资料（1份，加盖公章）及相关补充说明资料邮寄我单位，同时将相应的反馈资料电子文件（盖章扫描的PDF格式及WORD格式发送至我单位邮箱），相关补充说明资料如有电子文件也请一并发送。逾期将被视为放弃参与本项目采购需求调查。

各单位可以不受本调查函格式内容限制，对《采购需求方案》中的相关内容完整性、合理性、公正性提出具体意见建议（可以自定格式），提出的意见和建议应当实事求是、详细具体、理由充分，必要时可提供有关证明材料。我单位对贵单位所提出的意见建议不作书面回复，是否采纳均不影响贵单位参与本项目后续采购活动。

注意事项：

1.本项目可自行前往现场勘探。

2.各供应商必须按项目需求如实制作制定方案（如有，请以附件形式递交）并进行报价，杜绝弄虚作假，胡乱报价。

3.项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将列入供应商黑名单。

项目名称和采购人联系方式：

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心增城院区直饮机采购项目调研公告

采购人名称： 广州市妇女儿童医疗中心

递交截止时间：2022年8月1日下午17:00前。

收件单位：广州市妇女儿童医疗中心

收件地址： 广州市越秀区人民中路402号妇婴医院

收件人： (叶先生)

电话： (020-81330353、15918538422)

电子邮箱：(478789416@qq.com ，请注明邮件主题内容：“供应商名称+项目名称+采购需求方案建议”)

附件：

1.政府采购项目采购需求调查反馈资料

2.采购需求方案

广州市妇女儿童医疗中心

2022年7月26日

附件1：

- 采购需求调查反馈资料

采购项目名称：广州市妇女儿童医疗中心增城院区直饮机采购项目调研公告

- 贵单位的基本情况

| 单位名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 与本项目采购需求相关的资质证书 |  |  |  |  |
| 是否属于中小微企业（根据本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业） |  |  |  |  |
| 备注 | （可针对本采购项目进行说明） |  |  |  |

- 采购需求反馈意见

| 调查项 | 实际情况、反馈意见等 |
| --- | --- |
| 近3年（即2018年1月1日至今）来同类项目历史成交情况 | - 1.贵单位了解到的近3年来同类项目历史成交情况 - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - …… - 2.贵单位近3年来同类项目历史成交情况（提供合同复印件） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - 20XX.X.X，(合同项目名称)，（合同主要标的名称），(合同金额)，（合同甲方） - …… |
| 关于分包 | - 依照贵单位经验，同类项目实际执行中是否需要分包？为保证项目质量和安全，有没有必要把“不允许分包”列为实质性星号条款？ |
| 中小企业是否能够胜任本项目工作的说明 | - 本项目内容是否适合由中小企业承担：是否全部（或部分）可以由中小企业制造（货物类项目）【/承建（工程类项目）或者承接（服务类项目）】。 - 请说明： |
| 投标人特定资格要求（如有） | - 贵单位认为是否合理？是否有本项目实施相关专业必须的特定资格要求？ |
| 有关技术（参数）要求 | - 标的清单是否有遗漏？是否要考虑备品备件、耗材？ - 采购标的是否有对应的国家强制性标准？ - 采购标的相关国家标准、行业标准、地方标准、规范有哪些？如有，请重点说明不同之处。 - 贵单位是否有企业标准？ - 主要标的的产品生命周期？ - 对应《采购需求（征求意见稿）》，贵单位认为参数是否有三个以上品牌的产品满足要求？请注明品牌型号。 - 采购标的有哪些重要的指标（参数）？市场上相应产品对应情况？ - 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 有关商务要求 | - 服务要求： - 本次维护保养项目，维护保养人员响应速度？是否需要明确驻场人员？有没有必要对上述招标人提出的最低响应时间或驻场作实质性星号条款要求？ - 是否需要为本项目成立专门的服务团队？若需要，为完成本项目，请贵单位明确为本项目投入的团队人数？请描述一下贵单位对团队成员选拔的要求？ - 验收要求： - 根据贵单位项目经验，收货后一般由谁负责验收？ - 根据贵单位项目经验，请描述一下贵单位在以往项目中的验收标准？请明确该验收标准是根据哪类标准（国家标准或行业标准或企业标准）制定的？ - 本项目是否需要设置履约保函？ - 关于安全保障及文明作业措施：是否需要有响应的管理体系认证证书？ - 关于售后服务 - 根据贵单位项目经验，本项目对驻场或本地化服务有特别要求吗？ - 关于报价问题： 贵单位针对本项目建议的市场价格是多少？请贵单位进行报价并加盖供应商公章后递交。 - 其他贵单位认为需要说明的内容。 |
| 其他 | 请贵单位自行说明 |
| 建议 | - 请贵单位简明扼要地描述一下本项目工作中的重点、有可能存在的难点及针对本项目实施过程中的有效建议。 - 请贵单位简明扼要地描述有利于项目实施的其他建议。 - 请贵单位简明扼要地描述如何应对项目的紧急情况（包括但不限于①突发事件的处理措施；②应急预案)。 |

注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可不限于上述内容，可自行提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

- 供应商资格要求

本项目供应商资格条件如下：

| 资格条件 |  | 供应商提交资料要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.投标供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（通用型的法定资格条件） | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交在中华人民共和国境内有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件。投标人需提供完整的最新股东信息（若有）。分公司投标的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。 |
|  | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日（初次报价截止日）前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019年度（或2020年度）财务状况报告或2021年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件或专业担保机构出具的政府采购投标担保函。 |
|  | 履行合同所必须的机械设备和专业技术能力 | 按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。 |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定） |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人： （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（报价）。 （2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（报价）。投标（报价）函相关承诺格式内容。 |
| 2.落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | （如是专门面向中小企业采购的项目，须明确相关资格条件） |
| 3.其他特定资质条件 |  | （1）是否有特定专业资质要求； （2）是否有业绩要求；（要求供应商提供超过2个同类业务合同的，需说明合理性） （3）…… |

（供应商名称）（盖章）

2022年   月   日

附件2：

增城院区购置直饮机需求报价表

| 序号 | 品名 | 数量 | 推荐品牌、型号 | 单价 | 总价 | 滤芯更换频率 | 滤芯价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直饮机 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 性能、参数要求： 饮水安全：采用RO反渗透专利滤芯，过滤精度高，抑菌技术：RO滤菌，UV抑菌、热水回流杀菌。 无水垢：深度过滤，过滤精度可0.0001微米。 安全保证：中高温切换、有童锁功能，防溢流、防漏电、防干烧、防漏水。 耗电量低：采用VIP真空隔热层+阻燃PE发泡，保温效果极佳，且安全。 两种出水方式：可供热水、常温水，均可直饮 设备质量：膜、泵均为行业顶尖切拥有专利技术，涉水部件均为食品级材质，钢琴烤漆及304不锈钢外壳 管理简单：有远程IOT物联网功能可以进行主动服务提醒；机器自带故障预警提示功能；故障率低，使用更省心。 基本要求： 1、8重水处理， 4重除菌保护，保障水质安全 2、“热环流”专利变容技术，会议/冬季/常规模式一键切换 3、双温双出水，安全可视防烫伤，水温可达99℃ 4、高清触屏，水质水量一目了然 5、智慧云 IoT，远程管理，主动服务 6、一级水效，AES自适应节能系统，可节电40% |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请各公司报三个品牌报价。